## Arkusz1
Miejskie Centrum Medyczne |  |  |  | Załącznik nr 1
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi |  |  |  | do informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
ul. Milionowa 14, 93-116 Łódź
Faks: (42) 67-61-785, tel. (42) 67-61-790
Wartość brutto przeznaczona na sfinasowanie zamówienia na:
Sukcesywne dostarczanie soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych
oraz innych materiałów do mikrochirurgii oka
Postępowanie nr: 43/2021
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Wartość brutto
Pakiet I - Soczewki i preparaty do zabiegów okulistycznych
1 | Soczewki wewnątrzgałkowe jednoczęściowe wykonana z PMMA do wszczepu do komory tylnej, śr. optyczna: 5,5-7mm, dł. całkowita: 12-13,5mm, współczynnik refrakcji: 1,460-1,490, kąt angulacji: 0-10st., nadające się również do fiksacji skleralnej (do podszycia), dostępny dioptraż: od +0D do +30D (co 1,0 D) | szt. | 20 | 1728
2 | Soczewka wewnątrzgałkowa 3-częściowa akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 1% lub akryżelowa wszczepiana do bruzdy rzęskowej, haptyki z PMMA, śr. optyczna 5,0-6,0 mm, dł. całkowita 12-13,5 mm, współczynnik refrakcji 1,440-1,550, dostępny dioptraż: od +6D do +30D (co 1,0D) | szt. | 60 | 18506.88
3 | Soczewka tylnokomorowa mocowana do twardówki harpunem T bez przyszywania, zwijalna, sterylna, akrylowa, pochłaniająca promieniowanie ultrafioletowe UV - współczynnik uwodnienia 25%, - zakres mocy -5.0 D do +35 D co 0,5 D - średnica części optyczne:j 6,5 mm (+ - 0,25 mm) - długość całkowita: 13,2 mm (+ - 0,25 mm) - współczynnik refrakcji: 1,461 (+- 2%) - angulacja: 10° - stała A : 118,5 - dwie części haptyczne zakończone harpunem T do mocowania w twardówce - wszczepiana za pomocą iniektora jednorazowego 2.2 mm lub 2.7 mm - iniektor w zestawie do soczewki | szt. | 30 | 29322
4 | Soczewka anirydalna z optyką. Stała A: 118.5. Głębokość komory AC: 4.9 mm. Optyka: 4,0 mm. Długość całkowita 13,75 mm. Średnica przesłony 9,0 mm. Cięcie rogówkowe 9,2 mmm. Zakres mocy 1,0-30,0 D co 0,5D (kolor niebieski, brązowy, zielony, czarny - do wyboru przez zamawiającego) | szt. | 6 | 14327.28
5 | Implant p/jaskrowy (typu XEN gel lub równoważny), stent żelowy implant jednarazowy, rurka o długości 6mm, średnica zewnętrzna 150µm i wewnętrzna 45µm | szt. | 20 | 69461.928
6 | Oftalmiczny sterylny preparat wiskochirurgiczny, kohezyjny o stężeniu 10 mg/ml (1,0%) Hialuronianu sodu o masie cząsteczkowej 3,2 mln Da i lepkości 150 Pas uzyskiwany poprzez fermentację mikrobiologiczną. Objętość: 0,85 ml. Pakowany w ampułkostrzykawkę z kaniulą jednorazowego użytku 27G w sterylnym blistrze. | szt. | 45 | 2032.452
7 | Gaz śródoperacyjny C3F8 - sterylny gaz do stosowania w mikrochirurgii oka, o współczynniku ekspansji: 4, czasie ekspansji: 3 dni, czasie efektu terapeutycznego: 60 dni, stężeniu o małej ekspansji: 14-17%, stężeniu nieekspansyjnym: 12%, op. metalowy pojemnik (sztywny) z dozownikiem o pojemności 75ml | szt. | 20 | 4847.04
8 | Gaz śródoperacyjny C2F6 - sterylny gaz do stosowania w mikrochirurgii oka (heksafluoroetan), o współczynniku ekspansji: 3,3, czasie ekspansji: 1,5 dnia, czasie efektu terapeutycznego: 30 dni, stężeniu o małej ekspansji: 17-20%, stężeniu nieekspansyjnym: 16%, zestaw przeznaczony dla trzech pacjentów (możliwość użycia jednego pojemnika podczas trzech zabiegów), op. metalowy pojemnik (sztywny) z dozownikiem o pojemności 75ml. | szt. | 30 | 7270.56
9 | Kolagenowy implant, biodegradowalny, niewymagający wcześniejszego przygotowania. Stosowany zamiast lub obok mitomycyny w operacjach jaskry do zmniejszenia bliznowacenia w miejscu przeprowadzanego zabiegu. Klasyczna trabekulektomia, niepenetrująca głęboka sklerektomia, w połączeniu z implantem drenażowym, stosowany na płatek pod spojówkę. Wielkość implantu: średnica 6 mm, wysokość 2 mm, możliwość przycięcia do pożądanego rozmiaru | szt. | 3 | 2230.74
10 | Klej tkankowy zbudowany z monomerów cyjanoakrylanu n-heksylu, śladowych stabilizatorów rodników i stabilizatorów anionowych, do użytku wewnętrznego, jałowy, bezbarwny, o niskiej lepkości, w postaci płynnej, syntetyczny, niezawierający komponentów pochodzenia ludziego lub zwierzęcego, posiadający działanie klejące i hemostatyczne, niewymagający wcześniejszego przygotowania. Opakowanie sterylne: fiol 0,5 ml wraz ze strzykawką i igłą domięśniową jednorazowego użytku, służącą do pobrania kleju. | szt. | 6 | 2332.8
11 | 3% kwas hialuronowy roztwór wiskoelastyczny do użytku śródocznego. – Masa cząsteczkowa: 1,0-1,8 mln Daltonów – Lepkość: około 300 000 [mPa], – Osmolalność: 270-400 [mOsm/kg] – Przechowywanie: 2=25 st C – pH 6,8-7,4 – Objętość: 1,0 ml – Okres trwałości: 40-42 miesiące | szt. | 300 | 24948
12 | Mikrostent stosowany w chirurgii jaskry, dł.: 8,5 mm, śr. całkowita: 350 mikrometrów, śr. wewnętrznego kanału: 70 mikrometrów | szt. | 15 | 71166.6
| Razem |  |  | 248174.28
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Wartość brutto
Pakiet II - Inne materiały do mikrochirurgii oka
1 | Kaniula irygacyjno-aspiracyjna 23G jednorazowego użytku do ECCE | szt. | 2 | 192.24
2 | Kaniula tępa jałowa jednorazowego użytku do endoirygacji/płukania dróg łzowych 0.5x25 | szt. | 1000 | 5508
3 | Płaska sonda do siatkówki 2x4mm do aparatu CRYO-S Classic wraz z przewodem łączacym sondę z aparatem. | zest. | 10 | 33501.6
4 | Punch próżniowy dla dawcy rogówkowy, umożliwiający trepanowanie z płatka rogówkowo-twardówkowego od strony śródbłonka, dwuczęściowy, 4-stalowe prowadnice umożliwiające poprawny kierunek trepanowania. Podstawa próżniowa wykonana z tworzywa sztucznego, posiadająca 7 otworów ssących (1 otwór centralny i 6 otworów paracentralnych) połączona ze strzykawką 5 ml ze sprężynką. Trepan osadzony w pokrywie z tworzywa sztucznego, posiadającej jedno centralne okienko wizjera służące do kontrolowania płatka rogówki. Do każdego kompletu dołączony jeden sterylny marker, komplet j ech1orazowy, średnica: zakres od 6,00 mm do 9,5 mm. | szt. | 60 | 13219.2
5 | Sonda typu Pigtail, dwustronna do naprawy kanalików, z otworami do szwów 0,4 mm, długość całkowita 140 mm, pokryte podwójną powłoką chromową | szt. | 2 | 1728
| Razem |  |  | 54149.04
| Razem |  |  | 302323.32