## Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 7
...............................................................................
(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszym oferujemy realizację zamówienia publicznego na sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi:
Pozycja | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Numer (kod) katalogowy | Termin dostawy [max. 4 dni robocze] | Termin płatności [min. 30 dni] | Stawka podatku VAT [%]
Pakiet I
1 | Strzykawka enteralna 60 ml, sterylna, z końcówką typu ENLock przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego | szt. | 500
2 | Igły bezpieczne do wstrzykiwaczy insulinowych, 30G, 0,30 x 5 mm, sterylne, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (od strony pacjenta oraz od strony wstrzykiwacza), kompatybilność igieł z wstrzykiwaczami wszystkich producentów potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej, sterylizowane radiacyjnie (op. 100 szt.) | op. | 45
3 | Bezpieczna igła do penów 29G 3/16" (0,3 x 5 mm), zabezpieczenie z obu stron (od strony pacjenta i igły), kompatybilna ze wszystkimi wstrzykiwaczami do insulin, osłona automatycznie blokuje się po wykonaniu zastrzyku zapobiegając zakłuciom (op. 100 szt.) | op. | 25
4 | Przyrząd do tamponady nosa przedniej i tylnej, dwubalonowy, sterylny, jednorazowego użycia średnica wewnętrzna 4,5 mm dł. 9,7 cm oraz 5 mm dł. 8 cm i 12 cm | szt. | 4
5 | a) Ustnik jednorazowy do spirometru EASY ONE, średnica wewnętrzna 22,2 mm oraz zewnętrzna 22,4 mm, kompatybilny ze spiretami określonymi w poz. b) | szt. | 3700
| b) Spirety do spirometru EASY ONE, wielorazowe, nadające się do sterylizacji parowej | szt. | 300
6 | Worek do układu oddechowego jednorazowego kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Saturn i Anestetic, o pojemności 1L, czysty mikrobiologicznie | szt. | 5
7 | Rura karbowana PCV do respiratora Para Pac 200 D, jednorazowego użytku | szt. | 60
8 | Płuczki jednorazowe do dozowników tlenu medycznego dla zamkniętego systemu o pojemności 250 ml | szt. | 500
9 | Osłona na gałkę oczną zabezpieczająca przed wysychaniem ze szczelną i lekką komorą wilgotną, z warstwą samoprzylepną hipoalergiczną, rozm. M, L | szt. | 180
10 | Maski jednorazowego użytku do CPAP / maska z drenem i z workiem, pakowana oddzielnie | szt. | 7
11 | Koc na całe ciało dla dorosłych dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (Wykonawca potwierdza kompatybilność potwierdzoną przez producenta ogrzewacza), o wymiarach 227 x 133 cm | szt. | 90
12 | Zestaw do konikotomii zawierający rurkę do konikotomii o śr. wewn. 4 mm, silikonową przestrzeń martwą, skalpel, strzykawkę jednorazową i wygodną opaskę szyjną dołączoną do rurki. Zestaw sterylny, jednorazowego użycia. | szt. | 3
13 | Komplet zastawek do posiadanego przez Zamawiającego respiratora transportowego pneupac VR1 | szt. | 3
14 | Pokrywa do butli wielorazowej ssaka chirurgicznego NEW HOSPIVAC z uszczelką i zaworkiem | szt. | 2
15 | Prowadnica do rurek intubacyjnych o rozmiarze ID: 7, 8, 9, 10; wielokrotnego użytku, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, z miękkim końcem, umożliwiająca nadanie rurkom intubacyjnym odpowiedniej krzywizny | szt. | 16
16 | Prowadnica do trudnych intubacji z możliwością wentylacji, zbrojona, dł. min. 820mm, z trzema łącznikami / ISO 15 mm silikonowy | szt. | 2
17 | Filtr antybakteryjny do posiadanego przez Zamawiającego ssaka New Hospivac 400, średnica końca przyłączeniowego 11 mm | szt. | 270
18 | Filtry do ssaków próżniowych - tuba z 10 plastikowymi filtrami typu RV2/RV3 lub równoważne | szt. | 400
19 | Filtr do ssaka elektrycznego Firmy MEDELA- Dominet Flex jednorazowy, pakowany pojedynczo | szt. | 40
20 | Zestaw perfuzyjny, typ 3, do badań urodynamicznych do aparatu Delphis firmy Laborie (op. 5 szt.) | op. | 25
21 | Zestaw infuzyjny do wypełniania pęcherza moczowego podczas badania urodynamicznego do aparatu Delphis firmy Laborie | szt. | 75
22 | Papier termoczuły do testowania defibrylatora typ CODE MASTER. Rozmiar: 50mm, dł. 26m | szt. | 100
23 | Papier termoczuły 56-57mm x 20m, do testowania defibrylatora typ Cardio-Aid-200-B | szt. | 50
24 | Żel do EKG 0,5kg | szt. | 45
25 | Żel do USG 0,5kg | szt. | 800
26 | Żel przewodzący do badań EEG 250g | szt. | 60
27 | Jednorazowe aplikatory do żelu EEG (op. a'100 szt.) | op. | 4
28 | Pasta do badań całodobowych Holter EEG typu EC2 | tuba | 60
29 | Przyrząd (wielorazowego użytku) do usuwania kleszczy z ciała człowieka na zasadzie lassa, tj. poprzez umieszczenie wysuwanej pętelki wokół kleszcza i wykręceniu kleszcza | szt. | 4
30 | Woreczki foliowe PE z zamknięciem strunowym, posiadające dodatkową kieszeń do umieszczania informacji o zawartości. Zastosowanie - wszelkiego rodzaju produkty stałe oraz sypkie, 160x220 mm (op. 100szt.) | op. | 2
31 | Koc jednorazowego użytku na całe ciało dedykowane do ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność potwierdzona przez producenta ogrzewacza) o wymiarach 227 cm x 133 cm | szt. | 75
32 | Materace/koce jednorazowego użytku do oziębiania pacjenta, kompatybilne z aparatem CritiCool. | szt. | 2
33 | Paski wskaźnikowe do badania odczynu pH w pochwie, o zakresie 4,0-7,0, op. 100 szt. | op. | 11
34 | Krążek przeciwodleżynowy wykonany z wysokiej jakości pianki, z pokrowcem z bawełny gładkiej lub frotte, średnica 15, 20, 25, 35 cm | szt. | 7
35 | Osłona przezroczysta na oko (uniwersalna), wykonana z tworzywa sztucznego z otworami, w celu zabezpieczenia pacjentów jednoocznych. | szt. | 90
36 | Fartuch ochronny z PCV, odporny na działanie kwasów i wysokich temperatur, odporny na rozdarcia i pęknięcia. Produkt należący do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i spełniający wytyczne tej dyrektywy, zaklasyfikowany do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń, posiadający znak CE, spełniający wymogi normy EN340 – Odzież ochronna. Wymagania ogólne - lub równoważny. Rozm. 90x120cm | szt. | 4
37 | Przetworniki do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, sterylne, pakowane pojedynczo, kompatybilne z monitorem Beneview T8 | szt. | 40
38 | Buty przeciwodleżynowe, wielokrotnego użytku, zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | szt. | 4
39 | Kliny rehabilitacyjne wykonane z pianki, powleczone nieprzemakalnym zmywalnym materiałem, z możliwością dezynfekcji; rozmiar S, M, L, XL - do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 4
40 | Cyrkiel kabłąkowy typu Martina, do pomiarów klatki piersiowej, obręczy barkowej, biodrowej itd.; zakres pomiaru: 50 cm. Skala wskazująca pomiar w calach i centymetrach. | szt. | 1
41 | Test biologiczny-bibułowy do testowania autoklawów parowych i gazowych (tlenkiem etylenu), pasek bibułowy nasączony testowymi sporami bakterii (Bacillus atrophaeus, Geobacillus stearothermophilus), umieszczony w osłonce z papieru, typu DUO-SPORE, pakowany pojedynczo | szt. | 170
42 | Testy twardości wody (op. 100 szt) | op. | 2
43 | Test chemiczny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, typ wskaźnika - VI wg ISO 11140-1 lub równoważny, o parametrach 134ºC – 7 min, 121ºC – 20 min, niezawierający metali ciężkich, op. 250 szt. | op. | 11
44 | Test chemiczny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną typ wskaźnika - V wg ISO 11140-1 lub równoważny, z przesuwalną substancją wskaźnikową, o parametrach 134ºC – 3,5 min, 121ºC – 15 min, niezawierający metali ciężkich, op. 100 szt. | op. | 11
45 | Urządzenie do kontroli wsadu sterylizacyjnego typu PCD w kształcie tuby, w kolorze niebieskim lub zielonym, możliwość umieszczenia testu biologicznego i chemicznego | szt. | 4
46 | Wielowarstwowa mata dekontaminacyjna, rozm. 60x115 cm, ilość listków w macie: 40szt., kolor: niebieski, op. 6 szt. | op. | 1
47 | Wielowarstwowa mata dekontaminacyjna, rozm. 90x115 cm, ilość listków w macie: 30szt., kolor: niebieski, op. 5 szt. | op. | 1
48 | Sterylne patyczki bawełniane do czyszczenia optyki; końcówka o szerokości 5-7 mm, wykonana w 100% z waty bawełnianej, nawinięta na drewniany patyczek o długości 15-16 cm; op. a'100 szt. | op. | 7
49 | Adapter do pomiaru CO2 w wydychanym powietrzu, w strumieniu głównym, jednorazowego użytku. | szt. | 90
50 | Rękawice foliowe, jałowe - pakowane pojedynczo, uniwersalny kształt pasujący na lewą i prawą dłoń, rozmiar: S, M, L, (op. 100 szt.) | op. | 5
51 | Sonda Millera Abotta (nr: 14, 16, 18), jednorazowego użytku | szt. | 2
52 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną. W zestawie: • komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml wyskalowana co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do 2000 ml • mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła, w zakresie 5cm - 40 cm H2O • wskaźnik pływakowy pokazujący prawidłowe działanie drenażu • zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia • automatyczny zawór uwalniający ciśnienia dodatnie • samouszczelniający bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu na tylnej ścianie zestawu • dren łączący półprzezroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym • wysokość do 25 cm umożliwiająca wsunięcie zestawu pod łóżko pacjenta • kwadratowa podstawa gwarantująca stabilność, umożliwiająca postawienie zestawu na podłodze •uchwyt do wygodnego przenoszenia i powieszenia zestawu przy łóżku pacjenta | szt. | 20
Razem
Pozycja | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Numer (kod) katalogowy | Termin dostawy [max. 4 dni robocze] | Termin płatności [min. 30 dni] | Stawka podatku VAT [%]
Pakiet II
1 | Pęseta stomatologiczna ze stali nierdzewnej, dł. 15 lub 16cm | szt. | 10
2 | Nakładacz ze stali nierdzewnej, płaski, sztywny, elastyczny | szt. | 10
3 | Zgłębnik stomatologiczny ze stali nierdzewnej (kąt prosty i kąt rozwarty) | szt. | 20
4 | Uchwyt do lusterek uniwersalny i 6-kątny | szt. | 10
5 | Lusterko stomatologiczne rodowane nr 4, (op. 12 szt.) | op. | 10
6 | Tacka stomatologiczna jednorazowa mała (op. 100 szt.) | op. | 20
7 | Kleszcze meissnera średnie (nr 2) | szt. | 2
8 | Kleszcze meissnera korzeniowe wąskie (nr 1) | szt. | 2
9 | Kleszcze berteny do trzonowców prawe | szt. | 2
10 | Kleszcze berteny do trzonowców lewe | szt. | 2
11 | Kleszcze berteny korzeniowe dolne | szt. | 2
12 | Odgryzacz kostny | szt. | 1
13 | Wiertła stomatologiczne na turbinę stalowe różyczki małe, (op. 5 szt.) | op. | 10
14 | Wiertła stomatologiczne na turbinę stalowe różyczki średnie, (op. 5 szt.) | op. | 10
15 | Wiertła stomatologiczne na turbinę stalowe różyczki duże, (op. 5 szt.) | op. | 2
16 | Wiertła diamentowe na turbinę kuleczki małe, op. 5szt | op. | 15
17 | Wiertła diamentowe na turbinę kuleczki średnie, op. 5szt | op. | 15
18 | Wiertła diamentowe na turbinę kuleczki duże, (op. 5 szt.) | op. | 6
19 | Wiertła diamentowe na turbinę przedłużone kulki małe, (op. 5 szt.) | op. | 10
20 | Wiertła diamentowe na turbinę przedłużone kulki średnie, (op. 5 szt.) | op. | 10
21 | Wiertła diamentowe na turbinę płomyki, długie, cienkie (op. 5 szt.) | op. | 8
22 | Wiertła na mikrosilnik diamentowe płomyki, (op. 5 szt.) | op. | 5
23 | Wiertła na mikrosilnik diamentowe walce, (op. 5 szt.) | op. | 5
24 | Wiertła na mikrosilnik diamentowe stożki odwrócone, (op. 5 szt.) | op. | 2
25 | Wiertła na mikrosilnik stalowe różyczki małe, (op. 5 szt.) | op. | 10
26 | Wiertła na mikrosilnik stalowe różyczki średnie, (op. 5 szt.) | op. | 10
27 | Wiertła na mikrosilnik stalowe różyczki przedłużone średnie, (op. 6 szt.) | op. | 10
28 | Wiertła na mikrosilnik stalowe różyczki duże (op. 5 szt.) | op. | 10
29 | Gumki do polerowania kompozytów | szt. | 40
30 | Krążki do polerowania kompozytów typu sof-lex żółte, (op. 50 szt.) | op. | 6
31 | Krążki do polerowania kompozytów typu sof-lex pomarańczowe, (op. 50 szt.) | op. | 6
32 | Krążki do polerowania kompozytów typu sof-lex czerwone, (op. 50 szt.) | op. | 6
33 | Krążki do polerowania kompozytów typu sof-lex czarne, (op. 50 szt.) | op. | 5
34 | Krążki do polerowania kompozytów typu opti-disc, (op. 100 szt.) | op. | 10
35 | Kamienie arkansas białe na turbinę - kulki | szt. | 10
36 | Kamienie arkansas białe na turbinę - płomyki | szt. | 6
37 | Upychadła kulkowe średnie | szt. | 6
38 | Upychadła do amalgamatu ze stali nierdzewnej, średnie | szt. | 6
39 | Ślinociągi-jednorazowe, (op. 100 szt.) | op. | 40
40 | Wkłady do tumby, (op. 50 szt.) | op. | 100
41 | Nitka retrakcyjna, dziana, bawełniana, o łańcuszkowym splocie nr 000/244cm (czarna) | szt. | 2
42 | Olej do końcówek stomatologicznych pana spray plus | szt. | 15
43 | Koncówka na turbinę NSK z przyciskiem, typu pana air – model: PA-SU typ złącza M4 i typu pana-max model: PAX-SU M4 | szt. | 2
44 | Końcówka na mikrosilnik NSK z przyciskiem model: FPB-E | szt. | 2
45 | Nożyki do skalera ultradźwiękowego NSK VARIOS 350, typu scaling | szt. | 6
46 | Dźwignia prosta Beina tępa | szt. | 2
47 | Dźwignia boczna (odgięta) prawa | szt. | 2
48 | Dźwignia boczna (odgięta) lewa | szt. | 2
49 | Kirety stomatologiczne | szt. | 2
50 | Paski metalowe na rolce | szt. | 40
51 | Paski metalowe do formówek profilowane na trzonowce, (op. 30 szt.) | op. | 10
52 | Paski metalowe do formówek profilowane na przedtrzonowce, (op. 30 szt.) | op. | 10
53 | Paski z dziurkami do formówek typu Ivory na przedtrzonowce (op. 30 szt.) | op. | 5
54 | Paski z dziurkami do formówek typu Ivory na trzonowce (op. 30 szt.) | op. | 5
55 | Paski ścierne metalowe szerokość 4mm, (op. 12 szt.) | op. | 5
56 | Paski tłoczone do formówek na przedtrzonowce nr 21/22/28, grubość 0,045 mm (op. 30 szt.) | op. | 10
57 | Paski tłoczone do formówek na trzonowce nr 25/26/27, grubość 0,045 mm (op. 30 szt.) | op. | 5
58 | Taśma poliestrowa gładka na krązku 8mm | szt. | 5
59 | Formówki celuloidowe – asortyment nr od 1 do 6, (op. 208 szt.) | op. | 2
60 | Kształtka (formówka) pierścieniowa typu Nystrom | szt. | 2
61 | Kształtka (formówka) pierścieniowa typu Mifam | szt. | 2
62 | Kształtki (formówki) poliestrowe asortyment nr od 1 do 6, (op. 80 szt.) | op. | 2
63 | Kształtka (formówka) metalowa typu Ivory | szt. | 2
64 | Trzymadełka do krążków sof-lex | szt. | 2
65 | Kliny międzyzębowe asortyment, (op. 100 szt.) | op. | 2
66 | Kliny miedzyzębowe różowe, (op. 200 szt.) | op. | 2
67 | Ograniczniki (stopery) do narzędzi kanałowych, (op. 100 szt.) | op. | 2
68 | Aplikatory do żywic, (op. 100 szt.) | op. | 15
69 | Płytki petriego małe 60x15mm | szt. | 5
70 | Sączki papierowe, asortyment nr od 15 do 40, (op. 200 szt.) | op. | 5
71 | Sączki papierowe nr 25, (op. 200 szt.) | op. | 5
72 | Sączki papierowe nr 30, (op. 200 szt.) | op. | 5
73 | Sączki papierowe, asortyment nr od 45 do 80, (op. 200 szt.) | op. | 6
74 | Ćwieki gutaperkowe, asortyment nr od 15 do 40, (op. 120 szt.) | op. | 5
75 | Ćwieki gutaperkowe nr 20, (op. 120 szt.) | op. | 5
76 | Ćwieki gutaperkowe nr 25, (op. 120 szt.) | op. | 5
77 | Ćwieki gutaperkowe nr 30, (op. 120 szt.) | op. | 5
78 | Ćwieki gutaperkowe, asortyment nr od 45 do 80, (op. 120 szt.) | op. | 6
79 | Igły lentulo asortyment nr od 15 do 40, (op. 4 szt.) | op. | 2
80 | Igły lentulo nr 25 (czerwone), (op. 4 szt.) | op. | 2
81 | Miazgociągi asortyment nr od 15 do 40, (op. 10 szt.) | op. | 2
82 | Miazgociągi nr 10 (fioletowe), (op. 10 szt.) | op. | 2
83 | Miazgociągi nr 15 (białe), (op. 10 szt.) | op. | 2
84 | Miazgociągi nr 20 (żółte), (op. 10 szt.) | op. | 2
85 | Miazgociągi nr 25, (op. 10 szt.) | op. | 4
86 | Miazgociągi nr 30, (op. 10 szt.) | op. | 2
87 | Miazgociągi nr 35, (op. 10 szt.) | op. | 2
88 | Pilniki typu k ręczne nr 10 (k-file), dł. 25, 28 i 31, (op. 6 szt.) | op. | 10
89 | Pilniki typu k ręczne nr 15 (k-file), dł. 25, 28 i 31, (op. 6 szt.) | op. | 5
90 | Pilniki typu k ręczne (k-flex), asortyment nr od 15 do 40, dł. 25mm/dł. 31mm (op. 6 szt.) | op. | 6
91 | Pilniki typu k ręczne, asortyment od nr 45 do 80, dł. 31, (op. 6 szt.) | op. | 6
92 | Pilniki typu S ręczne nr 15, (op. 6 szt.) | op. | 4
93 | Pilniki typu S ręczne nr 25, (op. 6 szt.) | op. | 4
94 | Pilniki typu S ręczne nr 30, (op. 6 szt.) | op. | 2
95 | Pilniki typu h ręczne, asortyment od nr 15 do 40, dł. 25, (op. 6 szt.) | op. | 6
96 | Pilniki typu C-Pilot File, dł. 25 mm, asortyment nr od 6-10, (op. 6 szt.) | op. | 12
97 | Poszerzacze typu PEESO, rozmiar: 1, 2, 3 (op. 6 szt.) | op. | 4
98 | Poszerzacze typu GATES asortyment nr od 15 do 40, (op. 6 szt.) | op. | 2
99 | Poszerzacze mechaniczne typu K, asortyment nr od 15 do 40 (op. 6 szt.) | op. | 4
100 | Serwetki stomatologiczne składne (śliniaki) typu DRY-BACK, (op. 500 szt.) | op. | 5
101 | Łyżki protetyczne do wycisków (asortyment) do braków częściowych: góra - rozm. nr 2 | szt. | 2
102 | Łyżki protetyczne do wycisków (asortyment) do braków częściowych: dół - rozm. nr 2 | szt. | 2
103 | Kalka artykulacyjna prosta, (op. 12 szt.) | op. | 6
104 | Kalka artykulacyjna podkówka, (op. 6 szt.) | op. | 5
105 | Palnik protetyczny | szt. | 1
106 | Jednorazowe pokrowce na zagłówek, (op. 50 szt.) | op. | 3
107 | Przyłbica ochronna komfort | szt. | 19
108 | Folie antystatyczne relax light do przyłbicy comfort light, (op. 4 szt.) | op. | 1
109 | Miska do alginatów | szt. | 1
110 | Łopatka do mieszania alginatu plastikowa | szt. | 1
111 | Szczoteczki metalowe do czyszczenia wierteł | szt. | 2
112 | Szczoteczki nylonowe do mikrosilników | szt. | 40
113 | Wałeczki bawełniane (rozmiar 1/2/3) 300g, (op. 600 szt.) | op. | 2
114 | Prostnica na mikrosilnik NSK TYP:EX-VI | szt. | 1
115 | Nożyczki chirurgiczne ze stali nierdzewnej 14,5cm proste lub wygięte | szt. | 14
116 | Woreczki strunowe z dodatkową kieszenią typu Kangur na wyciski, rozmiar: 160x220+160x200 mm (op. a'100 szt.) | op. | 4
117 | Luksator stomatologiczny / dźwignia luksująca, szer. 4 mm | szt. | 4
118 | Luksator stomatologiczny prosty, dźwignia korzeniowa 5mm+3mm do korzeni zębów górnych | szt. | 4
119 | Płytka szklana do rozrabiania cementów 140x70mm | szt. | 2
120 | Bloczki papierowe do zarabiania materiałów | szt. | 2
121 | Igły do aplikacji kompozytu 0.9mm, (op. 100 szt.) | op. | 1
Razem
Pozycja | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent | Numer (kod) katalogowy | Termin dostawy [max. 4 dni robocze] | Termin płatności [min. 30 dni] | Stawka podatku VAT [%]
Pakiet III
1 | Hemostatyczny filc kolagenowy złożony z naturalnych, wchłanialnych włókien kolagenowych pochodzenia bydlęcego. Powinien posiadać możliwość przycinania do potrzebnych rozmiarów i stosowania jako materiału nośnego dla antybiotyków lub środków krzepnięcia. Wskazany do miejscowej hemostazy przy krwawieniu kapilarnym, krwawieniu z narządów miąższowych i sączących się krwotoków. Okres wchłaniania ok 3 tygodni, rozmiar 5x8cm. | szt. | 420
2 | Zestaw do implantacji siatek wyposażony w: 1x Fartuch rozmiar XL 2x Fartuch rozmiar L 1x Serweta 149 x 180 cm, samoprzylepna 1x Chusta do przykrycia 149 x 180 cm, dół z paskiem samoprzylepnym 2x Chusta z paskiem klejącym, 75 x 90 cm 1x Plaster 9 x 15 cm 1x Powłoka na stół mayo 80 x 144 cm 1x Miska 27,9 x 24,7 x 5,1cm, niebieska 1x Chusta 140 x 150 cm do przykrycia 1x Miska 150 ml, przezroczysta 4x Gazik rozmiar pięści 1x kleszczyki do gazików wygięte 1x Worek 30 x 42 cm 1x nić jednowłóknowa, poliamidowa, niewchłanialna USP 3/0 75cm, igła odwrotnie tnąca 24mm | szt. | 100
3 | Zestaw do implantacji siatek wyposażony w: 1x Fartuch rozmiar XL 2x Fartuch rozmiar L 1x Serweta 149 x 180 cm, samoprzylepna 1x Chusta do przykrycia 149 x 180 cm, dół z paskiem samoprzylepnym 2x Chusta z paskiem klejącym, 75 x 90 cm 1x Plaster 9 x 15 cm 10x Kompres 10 x 10 cm, 16 warstw, z nitką rentgenowską 1x Powłoka na stół mayo 80 x 144 cm 1x Miska 27,9 x 24,7 x 5,1cm, niebieska 1x Skalpel fig.11 1x nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna w 56-70 dni, powlekana, USP 3/0, 70cm, igła okrągła 1/2 koła 30mm 1x nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna w 56-70 dni, powlekana, USP 2/0, 70cm, igła okrągła 1/2 koła 30mm 1x nić z polipropylenu z polietylenem USP 2/0 75cm, igła okrągła 1/2 koła 30mm 1x nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna po ok 42 dniach, powlekana, niebarwiona, USP 4/0, 70cm, igła kosmetyczna odwrotnie tnąca 19mm 1x siatka polipropylenowa, niewchłanialna, biała z niebieskimi pasami wzmacniającymi o większej grubości nici w splocie (grubości nici w splocie siatki: 0,123mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska), waga 60 g/m2, grubość 0,53 mm, wielkość porów 1.5 mm, rozmiar 10x15 cm 1x Chusta 140 x 150 cm do przykrycia 1x Miska 150 ml, przezroczysta 4x Gazik rozmiar pięści 1x kleszczyki do gazików wygięte 1x Worek 30 x 42 cm | szt. | 200
4 | Zestaw do implantacji siatek wyposażony w: 1x Fartuch rozmiar XL 2x Fartuch rozmiar L 1x Serweta 149 x 180 cm, samoprzylepna 1x Chusta do przykrycia 149 x 180 cm, dół z paskiem samoprzylepnym 2x Chusta z paskiem klejącym, 75 x 90 cm 1x Plaster 9 x 15 cm 2x Plaster 9 x 10 cm 10x Kompres 10 x 10 cm, 16 warstw, z nitką rentgenowską 1x Skalpel 1x Powłoka na stół mayo 80 x 144 cm 1x Miska 27,9 x 24,7 x 5,1cm, niebieska 1x nić monofilamentowa, poliamidowa, niewchłanialna USP 3/0 75cm, igła odwrotnie tnąca 24mm 1x nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna w 56-70 dni, USP 3/0, 70cm, igła okrągła 1/2 koła 26mm 1x nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna w 56-70 dni, USP 1, 70cm, igła haczykowata, zaostrzona, wzmocniona 30mm 1x siatka polipropylenowa, niewchłanialna, z niebieskimi pasami o gramaturze 60 g/m2, rozmiar 10x15 cm 1x Chusta 140 x 150 cm do przykrycia 1x Miska 150 ml, przezroczysta 4x Gazik rozmiar pięści 1x kleszczyki do gazików wygięte 1x Worek 30 x 42 cm | szt. | 100
5 | Bezostrzowy optyczny trokar z karbowaną kaniulą, z redukcją 5-15mm do wyboru 100mm – 150mm op. 6 szt. | op. | 10
6 | Bezostrzowy optyczny trokar z karbowaną kaniulą, z redukcją 5-12mm do wyboru 100mm – 150mm op. 6 szt. | op. | 10
7 | Zestaw drenażowy 2-butlowy jednorazowego użytku zawierający w komplecie zestaw drenów z regulacją podciśnienia oraz posiadający komorę na wydzielinę o pojemności minimalnej 3000 ml pełniącej równocześnie funkcję zastawki podwodnej oraz komorę regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cm H2O, dający możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego i biernego | zestaw | 20
8 | Narzędzie dedykowane do mocowania siatek - zarówno do procedur laparoskopowych i „ na otwarto". Ładunki wchłanialne, zbudowane z PLA (poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Ładunki całkowicie wchłaniające się po 12 miesiącach. Narzędzie posiadające na rękojeści wskaźnik zużycia ładunków, jednorazowe i sterylne.
| a) Narzędzie zawierające 15 ładunków | szt. | 20
| b) Narzędzie zawierające 30 ładunków | szt. | 20
Razem
................................, dnia..............................