## Formularz asortymentowo-cenowy
Nazwa i adres Wykonawcy: | [11 empty] | Załącznik nr 7
…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszym oferujemy realizację zamówienia publicznego na sukcesywne dostarczanie osprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi:
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni) | Wartość wadium
Zakres I - Osprzęt kompatybilny z aparatem VIO 300D firmy Erbe
1 | Elektroda neutralna jednorazowa, okrągła dzielona o powierzchni 85 cm2 z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym o pow. 23 cm2, na podłożu z włókniny, z etykietami do wklejania do protokołu pacjenta, op. a'50 szt. | op. | 22
2 | Kabel jednorozowych elektrod neutralnych (określonych w poz. 1) dł. 4 m | szt. | 2
3 | Kabel szczypiec bipolarnych, dł. 4 m | szt. | 2
4 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji dł. 4 m | szt. | 2
5 | Uchwyt elektrody 4 mm (szeroki), 2 przyciski (kabel 4 m) | szt. | 10
6 | Pinceta bipolarna prosta tip 1 mm, tępa, dł. 195-200 mm | szt. | 2
7 | Kleszcze typu Bi-Clamp lub równoważne, zakrzywione, ze żłobieniem dł. 210 mm, z kablem dł. 4 m | szt. | 4
8 | Kleszczyki laparoskopowe typu BiClamp Kelly lub równoważne, okładki radełkowane, płaszcz śr. 5 mm, dł. 340mm | szt. | 2
9 | Wkład do kleszczy laparoskopowych typu BiCamp Kelly lub równoważny, okładki radełkowane | szt. | 2
10 | Uchwyt do kleszczy laparoskopowych typu BiClamp Kelly lub równoważny | szt. | 2
11 | Nożyczki bipolarne laparoskopowe typu BiSect Micro lub równoważne, śr. 5 mm, dł. 350 mm | szt. | 2
12 | Wkład do nożyczek bipolarnych laparoskopowych typu BiSect Micro lub równoważny | szt. | 2
13 | Płaszcz do nożyczek bipolarnych laparoskopowych typu BiSect Micro lub równoważny | szt. | 2
14 | Uchwyt do nożyczek bipolarnych laparoskopowych typu BiSect Micro lub równoważny | szt. | 2
15 | Elektroda argonowa do koagulacji, dł. robocza 100 mm, śr. 5mm. | szt. | 1
16 | Elektroda argonowa do koagulacji, dł. robocza 35mm, śr. 5mm. | szt. | 1
17 | Uchwyt elektrody argonowej szeroki z dwoma przyciskami, dł. kabla min. 3 m. | szt. | 1
18 | Elektroda monopolarna pętlowa wielorazowego użytku dłutowa prosta o przekroju 12mm długości 40 mm, trzpień przekrój 4mm (op. 5 szt.) | op. | 1
19 | Elektroda monopolarna pętlowa wielorazowego użytku dłutowa prosta o przekroju 16mm długości 40 mm, trzpień przekrój 4mm (op. 5 szt.) | op. | 1
20 | Elektroda monopolarna kulkowa wielorazowego użytku prosta o przekroju 4mm długości 40 mm, trzpień przekrój 4mm (op. 5 szt.) | op. | 2
21 | Elektroda monopolarna nożowa prosta wielorazowego użytku o przekroju 3,4 x 18 mm długości 40 mm, trzpień przekrój 4mm (op. 5 szt.) | op. | 1
22 | Elektroda monopolarna nożowa prosta wielorazowego użytku o przekroju 3,4 x 24 mm długości 45 mm, trzpień przekrój 4mm (op. 5 szt.) | op. | 1
23 | Elektroda monopolarna szpatułkowa prosta o przekroju 2,3 x 19 mm długość 120 mm, trzpień przekrój 4 mm | szt. | 1
24 | Jednorazowe uchwyty elektrody monopolarnej, dwa przyciski z elektrodą szpatułkową o przekroju trzpienia 4 mm, długość kabla 3m. jedno pinowe (op. 25 szt.) | op. | 2
| Razem | [10 empty] | 1500
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w tym Zakresie.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni) | Wartość wadium
Zakres II - Osprzęt kompatybilny z aparatami firmy Emed
1 | Elektroda argonowa do koagulacji, dł. robocza 25 mm, śr. 5 mm | szt. | 2
2 | Elektroda argonowa do koagulacji, dł. robocza 100 mm, śr. 5 mm | szt. | 2
3 | Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona, z pierścieniem okalającym. Powierzchnia przewodzenia 100-120 cm2 (op. a'50 szt.) | op. | 8
4 | Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej jednorazowej, wtyk okrągły, długość kabla min. 5 m | szt. | 2
5 | Kabel do szczypiec bipolarnych, wtyk 2-bolcowy, 29 mm, długość kabla 3 m | szt. | 2
6 | Kabel do elektrokoagulacji przystosowany do narzędzi laparoskopowych, monopolarny, śr. 4 mm | szt. | 2
7 | Szczypce bipolarne - długość 160 mm, bransza 1 mm | szt. | 2
8 | Uchwyt elektrody czynnej dwuprzyciskowy, wielorazowy, śr. 4 mm, z kablem o gładkiej powłoce zewnętrznej, nie zachowujący pamięci skrętu po sterylizacji, długość kabla min. 5 m, wtyk 3-bolcowy | szt. | 45
9 | Uchwyt elektrody czynnej dwuprzyciskowy, wielorazowy, śr. 4 mm, z kablem o gładkiej powłoce zewnętrznej, nie zachowujący pamięci skrętu po sterylizacji. Długość kabla min. 5 m, wtyk 6-bolcowy | szt. | 2
10 | Uchwyt elektrody argonowej szeroki z dwoma przyciskami, dł. kabla min. 3,5 m | szt. | 2
11 | Nóż prosty 25 mm, uchwyt śr. 4,0 mm | szt. | 40
12 | Lancet prosty argonowy 14 mm, dł. robocza 115 mm, śr. 5 mm | szt. | 2
13 | Giętka sonda argonowa, wielorazowa, GIT, śr. 2,3 mm, dł. 2,2 m | szt. | 2
14 | Kabel do szczypiec bipolarnych, wtyk 6-bolcowy, długość kabla 3 m | szt. | 2
15 | Elektroda wielorazowa bipolarna dł. 115mm, igła zagięta 90 stopni, 0,6 x 1,5mm, z nierozłącznym kablem wtyk 6 bolcowy, dł. 3 m | szt. | 2
16 | Kabel wielorazowy do elektrody neutralnej jednorazowej, wtyk płaski, długość kabla min. 3m | szt. | 2
17 | Elektroda nóż kątowy 45 stopni, 3mm, śr. 0,4mm, dł. 115mm, do uchwytu 4mm | szt. | 2
18 | Elektroda monopalarna artroskopowa, okrągła, szczoteczka, śr. 2,4 mm, dł. 115 mm, do uchwytu 4 mm | szt. | 2
19 | Elektroda monopalarna artroskopowa, kulka prosta, śr. 3mm, dł. 115mm, do uchwytu 4 mm | szt. | 2
20 | Nóż prosty 25mm, śr. 4mm, dł. całkowita 100mm | szt. | 3
21 | Uchwyt jednorazowy z elektrodą, nóż, 2 przyciski, kabel dł. 3m, wtyk 3-pin sterylny | szt. | 8
22 | Elektroda neuturalna jednorazowa, dzielona z pierścieniem okalającym.Powierzchnia przewodzenia 176x122 cm2, a'50 szt. | op. | 40
23 | Adapter elektrod monopolarnych, śr. 2,4mm, do uchwytu 4 mm | szt. | 3
24 | Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 3m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk 3 pin | szt. | 3
25 | Uchwyt elektrody, szeroki z dwoma przyciskami, dł. kabla 4 m, wtyk 3-pin | szt. | 2
| razem | [10 empty] | 500
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w tym Zakresie.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni) | Wartość wadium
Zakres III - Osprzęt kompatybilny ze sprzętem firmy Stryker
1 | Dren do płukania kompatybilny z pompą P102 firmy Stryker, z dwoma uszczelkami silikonowymi, wyposażony w dwa metalowe bolce do nakłucia butelki z płynem i trzema zaciskami | szt. | 4
2 | Dren łączący sondę ssącą z butlą próżniową | szt. | 1
3 | Dren łączący pompę z butlą próżniową | szt. | 1
4 | Dren do insuflatora bez funkcji podgrzewania podawanego gazu, z łącznikiem z tworzywa umożliwiającym bezproblemowe połączenie z filtrem, min. 20 sterylizacji | szt. | 2
5 | Dren do pompy ssąco-płuczącej firmy STRYKER, do artroskopu TYP Flo Control (napływ-odpływ) op. 10 szt. | op. | 1
6 | Pojemnik próżniowy do pompy ssąco-płuczącej firmy STRYKER TYP P102, ze szczelnie przylegajacą pokrywą. Pojemność 3l. Widoczna i czytelna podziałka. Wyposażony w łącznik z tworzywa ułatwiający podłączenie drenów | szt. | 1
7 | Ostrze jednorazowe do shewera firmy Stryker, śr. 4.00x125mm, typu Tomcat Plus | szt. | 5
8 | Ostrze jednorazowe do shewera firmy Stryker, śr. 4.00x125mm typu Aggressive Plus | szt. | 5
9 | Optyka artroskopowa, śr. 4.00mm kompatybilna z urządzeniem firmy Stryker | szt. | 2
| Razem | [10 empty] | 300
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w tym Zakresie.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni) | Wartość wadium
Zakres IV - Osprzęt kompatybilny z aparatem Delphis UDS-94 firmy Laborie Medical Technologies
1 | Dwukanałowy cewnik rektalny z balonem (lateks), długość 200-400 mm, śr. 9-10F, op. a'10 szt. | op. | 15
2 | Trójkanałowy cewnik do profilometrii i cystometrii, długość 400 mm, śr. 7-9F, op. a'10 szt. | op. | 16
3 | Zestaw infuzyjny pompy wodnej typ 3, do urodynamiki, jałowy, pakowany pojedynczo | szt. | 5
4 | Dwukanałowy zestaw perfuzyjny – zestaw z linią infuzyjną, do wypełniania pęcherza moczowego, jałowy, pakowany pojedynczo | szt. | 5
5 | Kopułki do przetwornika ciśnienia, jałowe, pakowane pojedynczo, typu XX | szt. | 5
6 | Kopułki do przetwornika ciśnienia, jałowe, pakowane pojedynczo, typu XY | szt. | 5
| Razem | [10 empty] | 400
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w tym Zakresie.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni) | Wartość wadium
Zakres V - Osprzęt kompatybilny ze sprzętem firmy Richard Wolf
1 | O-ring do trokara, średnica 10mm, op. a'10 szt. | op. | 2
2 | O-ring do trokara, średnica 5,5mm, op. a'10 szt. | op. | 2
3 | Uszczelki do instrumentariów pomocniczych do narzędzi, śr 10mm, czerwona , op. a'10 szt | op. | 2
4 | Uszczelki do instrumentariów pomocniczych do narzędzi, śr 5,5mm, niebieska, op. a'10 szt | op. | 2
5 | Uszczelka wewnętrzna do trokarów 12 i 15 mm, do morcelatora ginekologicznego Morce Power Plus, op. a'10 szt. | op. | 2
6 | Uszczelka zewnętrzna do trokarów 12 i 15 mm, do morcelatora ginekologicznego Morce Power Plus, op. a'10 szt. | op. | 2
7 | Kulka do płaszcza trokara, śr. 5,5 mm | szt. | 2
8 | Zawór (kranik) do płaszcza trokara laparoskopowego dla śr. 5,5 mm, op. a'5 szt. | op. | 2
9 | Adapter redukujący, redukukcja z 10 mm do 5,5 mm, 5 szt. w op. + 10 szt. uszczelek | op. | 2
10 | Zestaw do manipulatora macicy (w skład zestawu wchodzą: dreny oraz kapturek silikonowy) pakowane pojedynczo, sterylne. Op. a'10 zestawów. | op. | 2
11 | Kleszczyki chwytające, monopolarne, długość robocza min. 330mm, śr. 5mm. W zestawie: płaczsz, uchwyt, wkład, dł. bransz 24 mm | szt. | 2
12 | Kleszczyki chwytające, monopolarne, długość robocza min. 330mm, śr.5mm. W zestawie: płaczsz, uchwyt, wkład, dł. bransz 26 mm. | szt. | 2
13 | Elektroda koagulująca, monopolarna, wysokiej częstotliwości, śr. 5mm z kanałem ssąco-płuczącym, długość robocza 315 mm | szt. | 2
14 | Wkład chwytający „aligator” do kleszczyków HySafe, 5 Fr, dł. robocza 340 mm | szt. | 6
15 | Wkład do nożyczek „micro” do instrumentu HySafe, sztywne, 5 Fr, dł. robocza 340 mm | szt. | 3
16 | Silikonowe uchwyty do koszyczka optyki (op. a' 20 szt.) | op. | 1
17 | Zestaw: a) Trokar wielorazowy, 5,5 mm długość robocza 100 mm, tuleja gwintowana ścięta prosto, zawór magnetyczny z kulką, zawór do insuflacji zamykany plastikowym kranikiem (2 szt.) b) Gwóźdź piramidalny do trokara 5,5 mm (1 szt.) c) Trokar wielorazowy, 10 mm, długość robocza 100 mm, tuleja gwintowana ścięta prosto, zawór magnetyczny z kulką, zawór do insuflacji zamykany plastikowym kranikiem (2 szt.) d) Gwóźdź piramidalny do trokara 10 mm (1 szt.) e) Redukcja podpinana plastikowa z 10 na 5,5 mm (zestaw zawiera 5 szt. redukcji i 10 szt. uszczelek 5,5 mmm) (1 zest.) f) Kleszczyki laparoskopowe typu Maryland Dissector 3-częsciowe (wkład+płaszcz+rączka), średnica 5 mm, długość robocza 33 cm (1 szt.) g) Kleszczyki laparoskopowe okienkowe 3-częsciowe (wkład+ płaszcz+rączka), średnica 5 mm, długość robocza 33 cm (1 szt.) h) Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum 3-częściowe (wkład+ płaszcz+ rączka), średnica 5 mm, długość robocza 33 cm (1 szt.) i) Kleszczyki laparoskopowe 2/3 zęby 3-częsciowe (wkład+ płaszcz+rączka), średnica 5 mm, długość robocza 33 cm (1 szt.) j) Elektroda monopolarna haczyk do laparoskopii, jednoczęściowa nierozbieralna o średnicy 5 mm, długość robocza 34 cm (1 szt.) k) Elektroda guzikowa monopolarna wysokiej częstotliwości o średnicy 5 mm, z kanałem ssąco-płuczącym, dł. robocza 315 mm (1 szt.) l) Adapter do spłukiwania do elektrody guzikowej ssąco-płuczącej (1 szt.) | zestaw | 2
18 | Histeroskop diagnostyczn-operacyjny, kompaktowy typu Grochmal, o średnicy płaszcza 5 mm, z kanałem roboczym 5Fr, kąt patrzenia 20 stopni | szt. | 2
19 | Światłowód do histeroskopii o średnicy 2,5 mm, długość 300 cm, w nieprzezroczystej osłonie, złącze od strony optyki typu „snap-on”, autoklawowalny | szt. | 2
20 | Zestaw węży silikonowych z dwoma przebijakami do pompy histeroskopowej model 2222, wielorazowe | zest. | 2
21 | Nożyczki histeroskopowe HySafe ostro zakończone, 2 - częściowe (wkład + rączka), obrotowe 360 stopni, średnica 5 Fr, długość robocza 34 cm | szt. | 2
22 | Kleszczyki histeroskopowe HySafe typu aligator, 2 -częściowe (wkład + rączka), obrotowe 360 stopni, średnica 5 Fr, długość robocza 34 cm | szt. | 2
23 | Uszczelki do kanału roboczego histeroskopu (op. a' 10 szt.) | op. | 2
24 | Adapter do światłowodu typu „Snap-on” model Wolf | szt. | 2
25 | Dren jednorazowy do insuflacji ze spiralą grzejną do insuflatora High Flow (op. a' 10 szt.) | op. | 1
26 | Histeroskopowa elektroda bipolarna typu haczyk ( kąt zagięcia 90 stopni) do precyzyjnego cięcia i koagulacji w środowisku soli fizjologicznej w obrębie jamy macicy, średnica 1,6 mm/5 Fr, długość robocza 360 mm, na przedłużeniu elektroda zakończona bipolarnym gniazdem z dwoma stykami, jednoczęściowa, autoklawowana | szt. | 2
27 | Histeroskopowa ektroda monopolarna typu pętla do precyzyjnego cięcia i koagulacji w obrębie jamy macicy, średnica 1,6 mm/5 Fr, długość robocza 340 mm, na przedłużeniu elektrody zakończona gniazdem monpolarnym, jednoczęściowa, autoklawowana | szt. | 2
28 | Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum 3-częściowe (wkład+płaszcz+ rączka ), średnica 5 mm, długość robocza 33 cm | szt. | 1
29 | Elektroda monopolarna haczyk do laparoskopii, jednoczęściowa, nierozbieralna, o średnicy 5 mm, długość robocza 34 cm | szt. | 1
| Razem | [10 empty] | 1500
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w tym Zakresie.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni) | Wartość wadium
Zakres VI - Osprzęt laparoskopowy
1 | Trokar optyczny do bezpiecznego wejścia (do endoskopii), śr. 11 mm, dł. 105 mm. Trokar optyczny TERNAMIAN lub równoważny, zawór wielofunkcyjny EndoTIP lub równoważny. | szt. | 2 | [8 empty] | 100
2 | a) Trokar wielorazowego użytku, śr. 10mm, dł. 15cm, tuleja gwintowana, końcówka prosta z zaworem do insuflacji | szt. | 2 | [8 empty] | 100
| b) Bezpieczne gwoździe metalowe do trokarów trójgraniaste, ostre, do trokara wymienionego w poz. a) | szt. | 1
3 | Trokar wielorazowego użytku, śr. 5mm, dł. 150mm, tuleja gwintowana, końcówka ścięta prosto, z zaworem do insuflacji | szt. | 2 | [8 empty] | 50
4 | Popychacz do węzła do trokara 5mm | szt. | 1 | [8 empty] | 20
5 | Trokar wielorazowego użytku, śr. 10 mm, dł. robocza 100 mm, tuleja gwintowana, ścięta prosto, zawór magnetyczny z kulką, zawór do insuflacji zamykany plastikowym kranikiem | szt. | 1 | [8 empty] | 30
6 | a) Trokar wielorazowego użytku, śr. 10,5mm-11mm, dł. 150mm, z zaworem do insuflacji, tuleja gładka, końcówka ścięta prosto | szt. | 1 | [8 empty] | 200
| b) Gwoźdź metalowy trójgraniasty, ostry, do trokara określonego w poz. a) | szt. | 1
| c) Adapter redukujący, redukukcja z 10 mm do 5 mm | szt. | 10
| d) Uszczelki do trokara określonego w poz. a) | szt. | 10
7 | a) Trokar wielorazowego użytku, śr. 5mm-5,5mm, dł. 150mm, z zaworem do insuflacji, tuleja gładka, końcówka ścięta prosto | szt. | 2 | [8 empty] | 100
| b) Gwoźdź metalowy trójgraniasty, ostry, do trokara określonego w poz. a) | szt. | 1
| c) Uszczelki do trokara określonego w poz. a) | szt. | 10
8 | Kleszczyki chwytające dwie szczęki ruchome, ząbkowane (atraumatyczne), z okienkiem, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku. Ergonomiczna rękojeść z blokadą. Śr. 5 mm / 360 mm | szt. | 2 | [8 empty] | 50
9 | Kleszczyki chwytające jedna szczęka ruchoma, ząbkowane (atraumatyczne), monopolarne, obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku. Ergonomiczna rękojeść z blokadą. Śr. 5 mm / 360 mm | szt. | 2 | [8 empty] | 50
10 | Kleszczyki chwytające dwie szczęki ruchome (zęby 2/3), obrotowe, rozbieralne, wielorazowego użytku. Ergonomiczna rękojeść z blokadą. Śr. 10 mm / 360 mm | szt. | 2 | [8 empty] | 80
11 | Kleszczyki laparoskopowe rozbieralne obrotowe, rączka z blokadą, średnica 5 mm, długość robocza 33 cm, długość bransz 25-26 mm | szt. | 2 | [8 empty] | 100
12 | Kaniula insuflacyjna Veressa lub równoważna, z przyłączem Luer-Lock, dł. 150 mm | szt. | 2 | [8 empty] | 10
13 | Optyka wielorazowego użytku, długość: 300-340mm, średnica: 5,5 mm, kąt patrzenia: 30° | szt. | 1 | [8 empty] | 150
14 | Optyka ultra HDTV o średnicy 10 mm, długość robocza 305mm, kąt patrzenia 0 stopni, autoklawowalna | szt. | 1 | [8 empty] | 200
15 | Optyka laparoskopowa wielorazowego użytku, dł. 310 mm, średnica 10 mm, kąt patrzenia 0° | szt. | 1 | [8 empty] | 150
16 | Optyka laparoskopowa wielorazowego użytku, dł. 340 mm, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30° | szt. | 2 | [8 empty] | 300
17 | Haczyk laparoskopowy, kształt "L" z izolacją ceramiczną końcówki roboczej monopolarnej, śr. 5 mm, dł. 360 mm | szt. | 2 | [8 empty] | 20
18 | Preparator laparoskopowy Maryland lub równoważny, kompletny 4 częściowy, zakrzywiony, rączka bez blokady z łączem HF śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt. | 2 | [8 empty] | 50
19 | Kompletne nożyczki laparoskopowe Metzembaun lub równoważne, obie bransze aktywne, złącze HF kompletne 4 częściowe, zakrzywione, rączka bez blokady 5 mm, dł. 330 mm | szt. | 2 | [8 empty] | 50
20 | Imadło laproskopowe lewe z zamkiem typ on-off, śr. 5mm, dł. robocza 31-36 cm | szt. | 1 | [8 empty] | 40
21 | Imadło laproskopowe prawe z zamkiem typ on-off, śr. 5mm, dł. robocza 31-36 cm | szt. | 1 | [8 empty] | 40
22 | Dren insuflacyjny wielorazowego użytku, kompatybilny z insuflatorem firmy Richard Wolf, posiadanym przez Zamawiającego | szt. | 1 | [8 empty] | 50
23 | Wąż do insuflacji ze spiralą grzejną, wielorazowy, do insuflatora HighFlow | szt. | 1 | [8 empty] | 50
24 | Wąż do insuflacji bez podgrzewania, wielorazowy, do insuflatora HighFlow | szt. | 1 | [8 empty] | 10
Razem
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w tym Zakresie.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni) | Wartość wadium
Zakres VII - Osprzęt do kardiomonitorów
1 | a) Przewód kompletny EKG min. 3 odprowadzenia z rozłącznymi końcówkami, do monitora Mindray PM7000 | szt. | 8 | [8 empty] | 60
| b) Czujnik do pomiaru saturacji na palec dla dorosłych do monitora Mindray PM7000 | szt. | 16
| c) Przewód łączący czujnik do saturacji z monitorem do monitora Mindray PM7000 | szt. | 2
| d) Mankiet do mierzenia ciśnienia średni dla dorosłych do monitora Mindray PM7000 | szt. | 6
| e) Mankiet do mierzenia ciśnienia duży dla dorosłych do monitora Mindray PM7000 | szt. | 2
| f) Przewód łączący mankiet z monitorem, do monitora Mindray PM7000 | szt. | 2
2 | a) Przewód kompletny EKG min. 3 odprowadzenia z rozłącznymi końcówkami, do monitora Mindray MEC1000 | szt. | 2 | [8 empty] | 40
| b) Czujnik do pomiaru saturacji na palec dla dorosłych do monitora Mindray MEC1000 | szt. | 10
| c) Przewód łączący czujnik do saturacji z monitorem do monitora Mindray MEC1000 | szt. | 4
| d) Mankiet do mierzenia ciśnienia średni dla dorosłych do monitora Mindray MEC1000 | szt. | 14
| e) Mankiet do mierzenia ciśnienia duży dla dorosłych do monitora Mindray MEC1000 | szt. | 4
| f) Przewód łączący mankiet z monitorem, do monitora Mindray MEC1000 | szt. | 4
3 | a) Przewód kompletny EKG min. 3 odprowadzenia z rozłącznymi końcówkami, do monitora Mindray iMEC12 | szt. | 12 | [8 empty] | 100
| b) Czujnik do pomiaru saturacji na palec dla dorosłych do monitora Mindray iMEC12 | szt. | 2
| c) Przewód łączący czujnik do saturacji z monitorem do monitora Mindray iMEC12 | szt. | 20
| d) Mankiet do mierzenia ciśnienia średni dla dorosłych do monitora Mindray iMEC12 | szt. | 20
| e) Mankiet do mierzenia ciśnienia duży dla dorosłych do monitora Mindray iMEC12 | szt. | 5
| f) Przewód łączący mankiet z monitorem, do monitora Mindray iMEC12 | szt. | 2
4 | a) Przewód kompletny EKG min. 3 odprowadzenia z rozłącznymi końcówkami, do monitora Mindray BENE VIEV | szt. | 2 | [8 empty] | 20
| b) Czujnik do pomiaru saturacji na palec dla dorosłych do monitora Mindray BENE VIEV | szt. | 2
| c) Przewód łączący czujnik do saturacji z monitorem do monitora Mindray BENE VIEV | szt. | 2
| d) Mankiet do mierzenia ciśnienia średni dla dorosłych do monitora Mindray BENE VIEV | szt. | 2
| e) Mankiet do mierzenia ciśnienia duży dla dorosłych do monitora Mindray BENE VIEV | szt. | 2
| f) Przewód łączący mankiet z monitorem, do monitora Mindray BENE VIEV | szt. | 2
| g) Czujnik do pomiaru saturacji przyklejany na palec dla dzieci do monitora Mindray BENE VIEV | szt. | 2
| h) Mankiet do mierzenia ciśnienia dla dzieci obwód ręki 10-18cm, do monitora Mindray BENE VIEV | szt. | 2
| i) Mankiet do mierzenia ciśnienia dla dzieci obwód ręki 18-26cm do monitora Mindray BENE VIEV | szt. | 2
| j) Łączniki do mankietów do mierzenia ciśnienia kompatybilne z monitorem Mindray BENE VIEV | szt. | 10
5 | a) Przewód kompletny EKG min. 3 odprowadzenia z rozłącznymi końcówkami, do monitora Mindray PM9000 | szt. | 4 | [8 empty] | 30
| b) Czujnik do pomiaru saturacji na palec dla dorosłych do monitora Mindray PM9000 | szt. | 6
| c) Przewód łączący czujnik do saturacji z monitorem do monitora Mindray PM9000 | szt. | 2
| d) Mankiet do mierzenia ciśnienia średni dla dorosłych do monitora Mindray PM9000 | szt. | 2
| e) Mankiet do mierzenia ciśnienia duży dla dorosłych do monitora Mindray PM9000 | szt. | 2
| f) Przewód łączący mankiet z monitorem, do monitora Mindray PM9000 | szt. | 2
| g) Łączniki do mankietów do mierzenia ciśnienia kompatybilne z monitorem Mindray PM9000 | szt. | 10
6 | a) Przewód kompletny EKG min. 3 odprowadzenia z rozłącznymi końcówkami, do monitora Nihon Kohden BSM-3763 | szt. | 10 | [8 empty] | 50
| b) Czujnik do pomiaru saturacji na palec dla dorosłych do monitora Nihon Kohden BSM-3763 | szt. | 2
| c) Przewód łączący czujnik do saturacji z monitorem do monitora Nihon Kohden BSM-3763 | szt. | 2
| d) Mankiet do mierzenia ciśnienia średni dla dorosłych do monitora Nihon Kohden BSM-3763 | szt. | 2
| e) Mankiet do mierzenia ciśnienia duży dla dorosłych do monitora Nihon Kohden BSM-3763 | szt. | 2
| f) Przewód łączący mankiet z monitorem, do monitora Nihon Kohden BSM-3763 | szt. | 2
| g) Czujnik temperatury przezskórnej do monitora Nihon Kohden BSM-3763 | szt. | 8
| h) Czujnik do pomiaru saturacji na ucho dla dorosłych do monitora Nihon Kohden BSM-3763 | szt. | 2
| i) Łączniki do mankietów do mierzenia ciśnienia kompatybilne z monitorem Nihon Kohden BSM-3763. | szt. | 10
7 | a) Przewód kompletny EKG min. 3 odprowadzenia z rozłącznymi końcówkami, do monitora COMEN C90 do modułu C30 | szt. | 3 | [8 empty] | 100
| b) Czujnik do pomiaru saturacji na palec dla dorosłych do monitora COMEN C90 do modułu C30 | szt. | 3
| c) Przewód łączący czujnik do saturacji z monitorem do monitora COMEN C90 do modułu C30 | szt. | 3
| d) Mankiet do mierzenia ciśnienia średni dla dorosłych do monitora COMEN C90 do modułu C30 | szt. | 3
| e) Mankiet do mierzenia ciśnienia duży dla dorosłych do monitora COMEN C90 do modułu C30 | szt. | 3
| f) Przewód łączący mankiet z monitorem, do monitora COMEN C90 do modułu C30 | szt. | 3
| g) Czujnik do pomiaru saturacji na ucho dla dorosłych do monitora COMEN C90 do modułu C30 | szt. | 3
8 | a) Przewód kompletny EKG min. 3 odprowadzenia z rozłącznymi końcówkami, do monitora COMEN C90 do modułu C31 | szt. | 3 | [8 empty] | 100
| b) Czujnik do pomiaru saturacji na palec dla dorosłych do monitora COMEN C90 do modułu C31 | szt. | 3
| c) Przewód łączący czujnik do saturacji z monitorem do monitora COMEN C90 do modułu C31 | szt. | 3
| d) Mankiet do mierzenia ciśnienia średni dla dorosłych do monitora COMEN C90 do modułu C31 | szt. | 3
| e) Mankiet do mierzenia ciśnienia duży dla dorosłych do monitora COMEN C90 do modułu C31 | szt. | 3
| f) Przewód łączący mankiet z monitorem, do monitora COMEN C90 do modułu C31 | szt. | 3
| g) Czujnik do pomiaru saturacji na ucho dla dorosłych do monitora COMEN C90 do modułu C31 | szt. | 3
Razem
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w tym Zakresie.
Zamawiający informuje, że czujniki/przewody w poz.1-5 mają pracować w technologii Mindray / Nellcor Non Oximax.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni) | Wartość wadium
Zakres VIII - Pozostały osprzęt medyczny
1 | a) Przewód EKG do aparatu AsCard | szt. | 2 | [8 empty] | 30
| b) Gruszka do elektrod EKG. Komplet składający się z 6 kolorowych gruszek (kolory: czarny, brązowy, zielony, fioletowy, czerwony i żółty). | szt. | 8
| c) Elektrody klamrowe do aparatu EKG, przeznaczone dla osób dorosłych. Komplet składający się z 4 sztuk w kolorach: czerwony, zielony, żółty, czarny | szt. | 15
2 | Elektrody do monitorowania EEG metodą BIS do monitora BIS Vista, op. 25 szt. | op. | 2 | [8 empty] | 30
3 | Elektroda ostrzowa wielokrotnego użytku, 2,4 mm do aparatu "Valleylab" | szt. | 2 | [8 empty] | 0.5
4 | Końcówka z przełącznikiem kołyskowym wielokrotnego użytku 2,4 mm do aparatu "Valleylab" | szt. | 2 | [8 empty] | 10
5 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do aparatu "Valleylab" | szt. | 1 | [8 empty] | 1.5
6 | Uszczelka pokrywy słoja do ssaka New Hospivac | szt. | 2 | [8 empty] | 1
7 | Gumki proktologiczne do żylaków, op. 100 szt. | op. | 1 | [8 empty] | 3
8 | Wielorazowa uszczelka redukcyjna 5/10 mm, do trokara: 5 mm i 10 mm, op. a' 5 szt. | op. | 2 | [8 empty] | 5
9 | Uszczelka silikonowa wewnętrzna, czteroramienna, w kształcie "kominka", do płaszczy troakarów Easy Port, kompatybilnych z troakarami firmy Rudolf Medical o średnicy 5 mm, op. a'5 szt. | op. | 2 | [8 empty] | 5
10 | Uszczelka silikonowa wewnętrzna, czteroramienna, w kształcie "kominka", do płaszczy troakarów Easy Port, kompatybilnych z troakarami firmy Rudolf Medical o średnicy 10 mm, op. a'5 szt. | op. | 2 | [8 empty] | 10
11 | Uszczelka silikonowa, zewnętrzna do płaszczy troakarów Easy Port, kompatybilnych z troakarami firmy Rudolf Medical o średnicy 5 mm, op. 10 szt. | op. | 1 | [8 empty] | 3
12 | Przewód kompletny EKG, 10 odprowadzeniowy (odprowadzenia przedsercowe oraz odprowadzenia kończynowe) zakończony wtykami śr. 4 mm, dł. kabla min. 250 cm, do aparatu M-Trace. | szt. | 2 | [8 empty] | 10
13 | Elektroda płaska, silikonowa z wtykiem 4mm, rozm 70x70 mm o powierzchni 50cm do aparatu do elektroterapii Firing 7F | szt. | 100 | [8 empty] | 15
14 | a) Łyżki do defibrylatora Cardio Aid 200B | szt. | 3 | [8 empty] | 30
| b) Czujnik do pomiaru saturacji na palec dla dorosłych do defibrylatora Cardio Aid 200B | szt. | 2
| c) Przewód łączący czujnik do saturacji z defibrylatorem Cardio Aid 200B | szt. | 2
| d) Przewód kompletny EKG min. 3 odprowadzenia z rozłącznymi końcówkami do defibrylatora Cardio Aid 200B | szt. | 2
15 | Oryginalne ostrza jednorazowe do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. Pakowane pojedynczo, sterylnie. | szt. | 50 | [8 empty] | 200
16 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Pakowane pojedynczo, sterylnie. | szt. | 250 | [8 empty] | 400
17 | Jałowy filtr jednorazowy kompatybilny z mobilnym systemem strefy jałowej Operio Mobile. | szt. | 50 | [8 empty] | 100
18 | Elektrody klamrowe + gruszki (zestaw) do aparatu EKG M-Trace do przewodu EKG z 10 odprowadzeniami | zest. | 1 | [8 empty] | 2
19 | Kaseta do respiratora SERVO-U | szt. | 2 | [8 empty] | 150
20 | Przewód do nebulizatorów kompatybilny z respiratorem SERVO-U | szt. | 2 | [8 empty] | 10
21 | Pojemnik nawilżacza typu Mediwet, wykonany z wysokiej jakości tworzywa, pojemność 200 ml, połączenie 9/16, możliwość dezynfekcji i sterylizacji parowej lub tlenkiem etylenu. | szt. | 3 | [8 empty] | 3
22 | a) Pochłaniacz dwutlenku węgla kompatybilny z aparatem Saturn | szt. | 3 | [8 empty] | 50
| b) Uszczelka do pochłaniacza określonego w poz. A) | szt. | 2
23 | Elastyczny przewód (rura) do aparatu Mistral Air - do ogrzewania pacjenta | szt. | 2 | [8 empty] | 20
24 | Przewód do aparatu Sonicator 740 | szt. | 2 | [8 empty] | 3
25 | Głowica ultradźwiękowa 3,2 MHz (5 cm2) kompatybilna z urządzeniem Sonicator 740 | szt. | 2 | [8 empty] | 50
26 | Mankiet typu Esmarch do aparatu HPM na udo, rozmiar 140x13,5 mm, jednokomorowy, wielorazowy | szt. | 2 | [8 empty] | 30
27 | Optyka artroskopowa, śr. 4.00mm kompatybilna z urządzeniem firmy Artrex | szt. | 2 | [8 empty] | 100
28 | Mankiety do ciśnieniomierzy tradycyjnych i elektronicznych dla dzieci w 2 rozmiarach | szt. | 3 | [8 empty] | 5
29 | Mankiety pediatryczne do ciśnieniomierza - jednowężykowe, zapinane na rzep, wykonane z kolorowej bawełnianej tkaniny; zestaw składający się z 3 szt. mankietów - dla noworodków, dziecięcy oraz dla nastolatków | zest. | 4 | [8 empty] | 3
30 | Czujnik do pomiaru saturacji zakładany na palec dla dzieci do monitora Mindray BENE VIEV (wielorazowy) | szt. | 3 | [8 empty] | 20
31 | Elektroda do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora firmy Nihon Kohden | szt. | 4 | [8 empty] | 10
32 | Sensor przepływu tlenu - zewnętrzny czujnik przepływu, wielorazowego użytku, dla dorosłych (zimna sterylizacja) bez drenów, do respiratorów eVent Medical Inspiration | szt. | 8 | [8 empty] | 20
33 | Dreny do sensora tlenu - zewnętrzne, wielorazowego użytku, dla dorosłych (zimna sterylizacja) do repiratorów eVent Medical Inspiration | szt. | 5 | [8 empty] | 10
34 | Kopułka wielorazowego użytku dla dorosłych (zimna sterylizacja) do repiratorów eVent Medical Inspiration | szt. | 5 | [8 empty] | 20
35 | Membrana wielorazowego użytku dla dorosłych (zimna sterylizacja) do repiratorów eVent Medical Inspiration | szt. | 5 | [8 empty] | 10
36 | Czujnik / kopułka do pomiaru CO2 do monitora Nihon Kohden (op. a'50 szt.) | op. | 1 | [8 empty] | 25
37 | Czujnik / kopułka do pomiaru CO2 do monitora Mindray BENE VIEV | szt. | 5 | [8 empty] | 10
38 | Wielorazowa miseczkowa elektroda złocona typu Genuine Grass, średnica miseczki: 10 mm, otwór: 2 mm, z kablem w osłonie teflonowej o długości 122 cm, wtyk odlewany TP 1,5 mm, (op. a'10 szt.) | op. | 3 | [8 empty] | 30
39 | Elektroda powierzchniowa bipolarna do stymulacji i rejestracji, z odłączanym uchwytem, z korkami filcowymi o średnicy: 7 mm, odstęp między korkami: 23 mm, z kablem ekranowanym o długości 2 m, wtyk DIN | szt. | 2 | [8 empty] | 20
40 | Kabel ekranowany typu HUSHTM z klamerkami do elektrod powierzchniowych, długość 1 m, 3 klamerki, wtyk DIN | szt. | 3 | [8 empty] | 20
41 | Nóż prosty 25mm, śr. 4mm, dł. całkowita 100mm, zakończony kulką | szt. | 3 | [8 empty] | 5
42 | Nasadka do drutów Kirschnera do napędu ortopedycznego ACCULAN 3TI - 3 zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm); kaniulacja śr. 4mm; maksymalna prędkość obrotowa 1000obr./min.; moment obrotowy 5 Nm; na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | szt. | 2 | [8 empty] | 150
43 | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs do napędu ortopedycznego ACCULAN 3TI - nasadka wraz z kluczykiem; zakres min. 0,6 - 6,5 mm; kaniulacja śr. 4mm; maksymalna prędkość obrotowa 1000obr./min.; moment obrotowy 5 Nm; na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | szt. | 1 | [8 empty] | 50
44 | Kabel pacjenta do apartatu EKG MORTARA ELI 250c | szt. | 1 | [8 empty] | 20
45 | Akumulator X065 do defibrylatora TEC 5631 | szt. | 2 | [8 empty] | 20
46 | Akumulator do defibrylatora Nihon Kohden TEC-8000 typ SB831-Vli-Ion 14,4V / 6,3Ah, oryginał | szt. | 1 | [8 empty] | 50
47 | Adapter redukujący, redukcja z 9,5 mm do 10,1 mm, 5 szt. w op. + 10 szt. uszczelek | szt. | 2 | [8 empty] | 30
Razem
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w tym Zakresie.
................................, dnia..............................