## Formularz asortymenowo-cenowy
Nazwa i adres Wykonawcy: | [10 empty] | Załącznik nr 6
….................................................................. | [10 empty] | po modyfikacji z dnia 17.03.2021r.
…..................................................................
…..................................................................
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Niniejszym oferujemy realizację zamówienia publicznego na sukcesywne dostarczanie osprzętu medycznego:
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni)
Pakiet I
1 | Elektrody do monitorowania EEG metodą BIS do monitora BIS Vista, op. 25 szt. | op. | 2
2 | Elektroda ostrzowa wielokrotnego użytku, 2,4 mm do aparatu "Valleylab" | szt. | 2
3 | Końcówka z przełącznikiem kołyskowym wielokrotnego użytku 2,4 mm do aparatu "Valleylab" | szt. | 2
4 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do aparatu "Valleylab" | szt. | 1
5 | Uszczelka pokrywy słoja do ssaka New Hospivac | szt. | 2
6 | Gumki proktologiczne do żylaków, op. 100 szt. | op. | 1
7 | Wielorazowa uszczelka redukcyjna 5/10 mm, do trokara: 5 mm i 10 mm, op. a' 5 szt. | op. | 2
8 | Uszczelka silikonowa wewnętrzna, czteroramienna, w kształcie "kominka", do płaszczy troakarów Easy Port, kompatybilnych z troakarami firmy Rudolf Medical o średnicy 5 mm, op. a'5 szt. | op. | 2
9 | Uszczelka silikonowa wewnętrzna, czteroramienna, w kształcie "kominka", do płaszczy troakarów Easy Port, kompatybilnych z troakarami firmy Rudolf Medical o średnicy 10 mm, op. a'5 szt. | op. | 2
10 | Uszczelka silikonowa, zewnętrzna do płaszczy troakarów Easy Port, kompatybilnych z troakarami firmy Rudolf Medical o średnicy 5 mm, op. 10 szt. | op. | 1
Razem
Pakiet podzielny - możliwość składania ofert na poszczególne pozycje.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni)
Pakiet II
1 | Elektroda płaska, silikonowa z wtykiem 4mm, rozm 70x70 mm o powierzchni 50cm do aparatu do elektroterapii Firing 7F | szt. | 100
2 | a) Łyżki do defibrylatora Cardio Aid 200B | szt. | 3
| b) Czujnik do pomiaru saturacji na palec dla dorosłych do defibrylatora Cardio Aid 200B | szt. | 2
| c) Przewód łączący czujnik do saturacji z defibrylatorem Cardio Aid 200B | szt. | 2
| d) Przewód kompletny EKG min. 3 odprowadzenia z rozłącznymi końcówkami do defibrylatora Cardio Aid 200B | szt. | 2
3 | Oryginalne ostrza jednorazowe do posiadanych przez Zamawiającego rękojeści shavera artroskopowego firmy Arthrex. Ostrza typu frezy kostne dostępne w średnicach: 3,0; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm lub ostrza do tkanki miękkiej dostępne w średnicach : 2,0; 3,0; 3,5; 3,8; 4,0; 4,2; 5,0; 5,5 mm. Ostrza kostne dostępne w wersji z sześcioma; ośmioma; dziesięcioma lub dwunastoma wyżłobieniami na części roboczej ostrza. Pakowane pojedynczo, sterylnie. | szt. | 50
4 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej firmy Arthrex. Możliwość wykonania kontroli drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. Pakowane pojedynczo, sterylnie. | szt. | 250
5 | Elektrody klamrowe + gruszki (zestaw) do aparatu EKG M-Trace do przewodu EKG z 10 odprowadzeniami | zest. | 1
6 | Kaseta do respiratora SERVO-U | szt. | 2
7 | Przewód do nebulizatorów kompatybilny z respiratorem SERVO-U | szt. | 2
8 | Pojemnik nawilżacza typu Mediwet, wykonany z wysokiej jakości tworzywa, pojemność 200 ml, połączenie 9/16, możliwość dezynfekcji i sterylizacji parowej lub tlenkiem etylenu. | szt. | 3
9 | a) Pochłaniacz dwutlenku węgla kompatybilny z aparatem Saturn | szt. | 3
| b) Uszczelka do pochłaniacza określonego w poz. a) | szt. | 2
10 | Elastyczny przewód (rura) do aparatu Mistral Air - do ogrzewania pacjenta | szt. | 2
Razem
Pakiet podzielny - możliwość składania ofert na poszczególne pozycje.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni)
Pakiet III
1 | Przewód do aparatu Sonicator 740 | szt. | 2
2 | Głowica ultradźwiękowa 3,2 MHz (5 cm2) kompatybilna z urządzeniem Sonicator 740 | szt. | 2
3 | Mankiet typu Esmarch do aparatu HPM na udo, rozmiar 140x13,5 mm, jednokomorowy, wielorazowy | szt. | 2
4 | Optyka artroskopowa, śr. 4.00mm kompatybilna z urządzeniem firmy Artrex | szt. | 2
5 | Mankiety do ciśnieniomierzy tradycyjnych i elektronicznych dla dzieci w 2 rozmiarach | szt. | 3
6 | Mankiety pediatryczne do ciśnieniomierza - jednowężykowe, zapinane na rzep, wykonane z kolorowej bawełnianej tkaniny; zestaw składający się z 3 szt. mankietów - dla noworodków, dziecięcy oraz dla nastolatków | zest. | 4
7 | Czujnik do pomiaru saturacji zakładany na palec dla dzieci bezprzewodowy (wielorazowy) | szt. | 3
8 | Sensor przepływu tlenu - zewnętrzny czujnik przepływu, wielorazowego użytku, dla dorosłych (zimna sterylizacja) bez drenów, do respiratorów eVent Medical Inspiration | szt. | 8
9 | Dreny do sensora tlenu - zewnętrzne, wielorazowego użytku, dla dorosłych (zimna sterylizacja) do repiratorów eVent Medical Inspiration | szt. | 5
10 | Kopułka wielorazowego użytku dla dorosłych (zimna sterylizacja) do repiratorów eVent Medical Inspiration | szt. | 5
Razem
Pakiet podzielny - możliwość składania ofert na poszczególne pozycje.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni)
Pakiet IV
1 | Membrana wielorazowego użytku dla dorosłych (zimna sterylizacja) do repiratorów eVent Medical Inspiration | szt. | 5
2 | Czujnik / kopułka do pomiaru CO2 do monitora Mindray BENE VIEV | szt. | 5
3 | Wielorazowa miseczkowa elektroda złocona typu Genuine Grass, średnica miseczki: 10 mm, otwór: 2 mm, z kablem w osłonie teflonowej o długości 122 cm, wtyk odlewany TP 1,5 mm, (op. a'10 szt.) | op. | 3
4 | Elektroda powierzchniowa bipolarna do stymulacji i rejestracji, z odłączanym uchwytem, z korkami filcowymi o średnicy: 7 mm, odstęp między korkami: 23 mm, z kablem ekranowanym o długości 2 m, wtyk DIN | szt. | 2
5 | Kabel ekranowany typu HUSHTM z klamerkami do elektrod powierzchniowych, długość 1 m, 3 klamerki, wtyk DIN | szt. | 3
6 | Nóż prosty 25mm, śr. 4mm, dł. całkowita 100mm, zakończony kulką | szt. | 3
7 | Nasadka do drutów Kirschnera do napędu ortopedycznego ACCULAN 3TI - 3 zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm); kaniulacja śr. 4mm; maksymalna prędkość obrotowa 1000obr./min.; moment obrotowy 5 Nm; na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | szt. | 2
8 | Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs do napędu ortopedycznego ACCULAN 3TI - nasadka wraz z kluczykiem; zakres min. 0,6 - 6,5 mm; kaniulacja śr. 4mm; maksymalna prędkość obrotowa 1000obr./min.; moment obrotowy 5 Nm; na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu | szt. | 1
9 | Kabel pacjenta do apartatu EKG MORTARA ELI 250c | szt. | 1
10 | Adapter redukujący, redukcja z 9,5 mm do 10,1 mm, 5 szt. w op. + 10 szt. uszczelek | op. | 2
Razem
Pakiet podzielny - możliwość składania ofert na poszczególne pozycje.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni)
Pakiet V
1 | a) Trokar wielorazowego użytku, śr. 10mm, dł. 15cm, tuleja gwintowana, końcówka prosta z zaworem do insuflacji | szt. | 2
| b) Bezpieczne gwoździe metalowe do trokarów trójgraniaste, ostre, do trokara wymienionego w poz. a) | szt. | 1
2 | a) Kranik do pojemnika wielorazowego do drenażu Serres | szt. | 15
| b) Łącznik do pojemnika wielorazowego do drenażu Serres | szt. | 15
3 | Wkład jednorazowy do ssaka przenośnego typ SMAF JX820D | szt. | 20
4 | Butla 1000 ml wielorazowa do ssaka przenośnego typ SMAF JX820D | szt. | 5
5 | Membrana zastawki wydechowej do respiratora Inspiration LS | szt. | 5
6 | Pokrywa zastawki wydechowej do respiratora Inspiration LS | szt. | 5
7 | Zewnętrzny czujnik przepływu wielorazowego użytku dla dorosłych do respiratora Inspiration LS | szt. | 5
8 | Kable do bezprzewodowego modułu pacjenta do systemu N-Stress - 12 kanałów EKG (10 odpr. kabel pacjenta zgodny ze standardem AAMI) | szt. | 2
9 | Mankiet typu Orbit -K do systemu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi podczas prób wysiłkowych Tango ++, bez mikrofonu, roz. 18-27 cm, 27-40 cm, 32-40 cm | szt. | 3
10 | Mankiet typu Orbit -K do systemu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi podczas prób wysiłkowych Tango ++, z mikrofonem roz. 18-27 cm, 27-40 cm, 32-40 cm | szt. | 3
Razem
Pakiet podzielny - możliwość składania ofert na poszczególne pozycje.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni)
Pakiet VI
1 | Kabel do holtera EKG DMS 300-3A 7 odprowadzeń , „nowy typ” HDMI | szt. | 2
2 | Pokrowiec wielorazowy do rejestratora holterowskiego DMS 300-3A | szt. | 3
3 | Pokrowiec do rejestratora ciśnieniowego Oscar 2 | szt. | 3
4 | Mankiety do rejestratora ciśnieniowego Oscar 2, typu Orbit 18-27 cm ; 25-35 cm; 33-40 cm; 39-46 cm | szt. | 8
5 | Silikonowy dren do ssaka New Hospivac, 9x15 mm, dł. min 1,5 m | szt. | 50
6 | Butelka nawilżacza z zakręcaną pokrywką i rurką dyspensera, max poj. 210 ml, max wymiary: 55x67x200 mm , waga max do 0,11 kg , sterylizacja 134 C. Końcówka wejścia i wyjścia wykonana z mosiądzu chromowanego | szt. | 20
7 | Butelka nawilżacza bez zakrętki poj. Max 210 ml, wymiary 55x67x200mm, waga max 0,11 kg, sterylizacja 134C | szt. | 20
8 | Manometr wodny serii VA służący do dokładnego ustawienia wartości podciśnienia przy odsysaniu, przy zabiegach drenażu żołądka i klarkii piersiowe. Urządzenie składa się z głowicy cylindra wykonanej z anodowanego aluminium, w której zawór iglicowy służy do regulacji szybkości zasysania, a pierwotna rura poliwęglanowa zawierająca wodę pełni funkcję pomiaru i kalibracji. Wewnątrz rurki do regulacji głowicy hydraulicznej niezbędnej do zabiegu służy miarka poziomu ze skalą od 0 do 70 cm (VA/1000) wymiary: 95x101x1100 mm | szt. | 3
9 | Przewód pacjenta silikonowy wielorazowy do respiratora PAC (z wyjątkiem Baby) dł. 130 cm , sterylizacja 134 C | szt. | 6
10 | Filtr do ssaka elektrycznego Ca-Mi | szt. | 10
Razem
Pakiet podzielny - możliwość składania ofert na poszczególne pozycje.
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn netto | Cena jedn brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy | Stawka podatku VAT [%] | Oferowany termin dostawy (max. 4 dni robocze) | Oferowany termin płatności (min. 30 dni)
Pakiet VII
1 | Wkładka do szybkiego wprowadzania tlenu do respiratora: Prisma Vent 30 C, Astral 150 firmy ResMed | szt. | 10
2 | Adapter do obwodu podwójnego do respiratora Astral 150 firmy ResMed | szt. | 3
3 | Adapter do obwodu z zastawką do respiratora Astral 150 firmy ResMed | szt. | 3
4 | Adapter do obwodu przeciekowego do respiratora Astral 150 firmy ResMed | szt. | 3
5 | Obwód pojedynczy z zastawką do wentylacji inwazyjnej dla dorosłych do respiratora Astral 150 firmy ResMed | szt. | 4
6 | Obwód podwójny do wentylacji inwazyjnej dla dorosłych do respiratora Astral 150 firmy ResMed | szt. | 4
7 | Obwód do wentylacji nieinwazyjnej do respiratora Astral 150 firmy ResMed | szt. | 5
8 | Filtr systemu oddechowego do respiratora Astral 150 firmy ResMed | szt. | 5
9 | Filtry wlotowy komplet 4 szt. do respiratora Astral 150 firmy ResMed | szt. | 5
10 | Podnóżek wraz z poduszką na piętę (gumowy podnóżek, podkładka, plastikowa podeszwa) do stołu operacyjnego Maquet, wym. plastikowa podeszwa dł. 29cm, podkładka pod piętę dł. 9cm x szer. 6 cm, gumowy podnóżek dł. 25,5 cm | szt. | 2
11 | Kleszcze medyczne naczyniowe Pean, proste, dł. 180mm, końcówki z rowkami poprzecznymi; kleszcze wykonane ze stali nierdzewnej, z możliwością sterylizacji i dezynfekcji | szt. | 10
12 | Maska twarzowa CPAP do respiratora Astral 150 firmy ResMed, rozmiary S, M, L | szt. | 6
Razem
................................, dnia..............................