## Arkusz1
Miejskie Centrum Medyczne |  |  |  | Załącznik nr 1
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi |  |  |  | do informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
ul. Milionowa 14, 93-116 Łódź
Faks: (42) 67-61-785, tel. (42) 67-61-790
Wartość brutto przeznaczona na sfinasowanie zamówienia na:
sukcesywne dostarczanie sprzętu jednorazowego użytku
do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.
(Postępowanie numer: 20/2021)
Pozycja | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Wartość brutto
Pakiet I
1 | Strzykawka enteralna 60 ml, sterylna, z końcówką typu ENLock przeznaczona do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego | szt. | 500 | 697.41
2 | Igły bezpieczne do wstrzykiwaczy insulinowych, 30G, 0,30 x 5 mm, sterylne, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem (od strony pacjenta oraz od strony wstrzykiwacza), kompatybilność igieł z wstrzykiwaczami wszystkich producentów potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej, sterylizowane radiacyjnie (op. 100 szt.) | op. | 45 | 2187
3 | Bezpieczna igła do penów 29G 3/16" (0,3 x 5 mm), zabezpieczenie z obu stron (od strony pacjenta i igły), kompatybilna ze wszystkimi wstrzykiwaczami do insulin, osłona automatycznie blokuje się po wykonaniu zastrzyku zapobiegając zakłuciom (op. 100 szt.) | op. | 25 | 700.812
4 | Przyrząd do tamponady nosa przedniej i tylnej, dwubalonowy, sterylny, jednorazowego użycia średnica wewnętrzna 4,5 mm dł. 9,7 cm oraz 5 mm dł. 8 cm i 12 cm | szt. | 4 | 673.92
5 | a) Ustnik jednorazowy do spirometru EASY ONE, średnica wewnętrzna 22,2 mm oraz zewnętrzna 22,4 mm, kompatybilny ze spiretami określonymi w poz. b) | szt. | 3700 | 2937.06
| b) Spirety do spirometru EASY ONE, wielorazowe, nadające się do sterylizacji parowej | szt. | 300 | 4762.8
6 | Worek do układu oddechowego jednorazowego kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Saturn i Anestetic, o pojemności 1L, czysty mikrobiologicznie | szt. | 5 | 70.2
7 | Rura karbowana PCV do respiratora Para Pac 200 D, jednorazowego użytku | szt. | 60 | 3796.632
8 | Płuczki jednorazowe do dozowników tlenu medycznego dla zamkniętego systemu o pojemności 250 ml | szt. | 500 | 8100
9 | Osłona na gałkę oczną zabezpieczająca przed wysychaniem ze szczelną i lekką komorą wilgotną, z warstwą samoprzylepną hipoalergiczną, rozm. M, L | szt. | 180 | 1555.2
10 | Maski jednorazowego użytku do CPAP / maska z drenem i z workiem, pakowana oddzielnie | szt. | 7 | 1602.72
11 | Koc na całe ciało dla dorosłych dedykowany do posiadanego przez Zamawiającego ogrzewacza Mistral Air (Wykonawca potwierdza kompatybilność potwierdzoną przez producenta ogrzewacza), o wymiarach 227 x 133 cm | szt. | 90 | 4755.996
12 | Zestaw do konikotomii zawierający rurkę do konikotomii o śr. wewn. 4 mm, silikonową przestrzeń martwą, skalpel, strzykawkę jednorazową i wygodną opaskę szyjną dołączoną do rurki. Zestaw sterylny, jednorazowego użycia. | szt. | 3 | 1555.2
13 | Komplet zastawek do posiadanego przez Zamawiającego respiratora transportowego pneupac VR1 | szt. | 3 | 384.426
14 | Pokrywa do butli wielorazowej ssaka chirurgicznego NEW HOSPIVAC z uszczelką i zaworkiem | szt. | 2 | 205.2
15 | Prowadnica do rurek intubacyjnych o rozmiarze ID: 7, 8, 9, 10; wielokrotnego użytku, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, z miękkim końcem, umożliwiająca nadanie rurkom intubacyjnym odpowiedniej krzywizny | szt. | 16 | 72.576
16 | Prowadnica do trudnych intubacji z możliwością wentylacji, zbrojona, dł. min. 820mm, z trzema łącznikami / ISO 15 mm silikonowy | szt. | 2 | 486
17 | Filtr antybakteryjny do posiadanego przez Zamawiającego ssaka New Hospivac 400, średnica końca przyłączeniowego 11 mm | szt. | 270 | 5248.8
18 | Filtry do ssaków próżniowych - tuba z 10 plastikowymi filtrami typu RV2/RV3 lub równoważne | szt. | 400 | 3175.2
19 | Filtr do ssaka elektrycznego Firmy MEDELA- Dominet Flex jednorazowy, pakowany pojedynczo | szt. | 40 | 725.76
20 | Zestaw perfuzyjny, typ 3, do badań urodynamicznych do aparatu Delphis firmy Laborie (op. 5 szt.) | op. | 25 | 21330
21 | Zestaw infuzyjny do wypełniania pęcherza moczowego podczas badania urodynamicznego do aparatu Delphis firmy Laborie | szt. | 75 | 5022
22 | Papier termoczuły do testowania defibrylatora typ CODE MASTER. Rozmiar: 50mm, dł. 26m | szt. | 100 | 187.11
23 | Papier termoczuły 56-57mm x 20m, do testowania defibrylatora typ Cardio-Aid-200-B | szt. | 50 | 86.4
24 | Żel do EKG 0,5kg | szt. | 45 | 163.8063
25 | Żel do USG 0,5kg | szt. | 800 | 1551.312
26 | Żel przewodzący do badań EEG 250g | szt. | 60 | 218.4084
27 | Jednorazowe aplikatory do żelu EEG (op. a'100 szt.) | op. | 4 | 648
28 | Pasta do badań całodobowych Holter EEG typu EC2 | tuba | 60 | 2527.2
29 | Przyrząd (wielorazowego użytku) do usuwania kleszczy z ciała człowieka na zasadzie lassa, tj. poprzez umieszczenie wysuwanej pętelki wokół kleszcza i wykręceniu kleszcza | szt. | 4 | 99.36
30 | Woreczki foliowe PE z zamknięciem strunowym, posiadające dodatkową kieszeń do umieszczania informacji o zawartości. Zastosowanie - wszelkiego rodzaju produkty stałe oraz sypkie, 160x220 mm (op. 100szt.) | op. | 2 | 49.68
31 | Koc jednorazowego użytku na całe ciało dedykowane do ogrzewacza Mistral Air (kompatybilność potwierdzona przez producenta ogrzewacza) o wymiarach 227 cm x 133 cm | szt. | 75 | 4212
32 | Materace/koce jednorazowego użytku do oziębiania pacjenta, kompatybilne z aparatem CritiCool. | szt. | 2 | 1058.4
33 | Paski wskaźnikowe do badania odczynu pH w pochwie, o zakresie 4,0-7,0, op. 100 szt. | op. | 11 | 269.247
34 | Krążek przeciwodleżynowy wykonany z wysokiej jakości pianki, z pokrowcem z bawełny gładkiej lub frotte, średnica 15, 20, 25, 35 cm | szt. | 7 | 173.88
35 | Osłona przezroczysta na oko (uniwersalna), wykonana z tworzywa sztucznego z otworami, w celu zabezpieczenia pacjentów jednoocznych. | szt. | 90 | 867.51
36 | Fartuch ochronny z PCV, odporny na działanie kwasów i wysokich temperatur, odporny na rozdarcia i pęknięcia. Produkt należący do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Europejskiej Dyrektywie 89/686/EWG i spełniający wytyczne tej dyrektywy, zaklasyfikowany do kategorii I – tylko dla minimalnych zagrożeń, posiadający znak CE, spełniający wymogi normy EN340 – Odzież ochronna. Wymagania ogólne - lub równoważny. Rozm. 90x120cm | szt. | 4 | 172.8
37 | Przetworniki do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną, sterylne, pakowane pojedynczo, kompatybilne z monitorem Beneview T8 | szt. | 40 | 561.6
38 | Buty przeciwodleżynowe, wielokrotnego użytku, zmywalne odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | szt. | 4 | 1555.2
39 | Kliny rehabilitacyjne wykonane z pianki, powleczone nieprzemakalnym zmywalnym materiałem, z możliwością dezynfekcji; rozmiar S, M, L, XL - do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 4 | 119.4146
40 | Cyrkiel kabłąkowy typu Martina, do pomiarów klatki piersiowej, obręczy barkowej, biodrowej itd.; zakres pomiaru: 50 cm. Skala wskazująca pomiar w calach i centymetrach. | szt. | 1 | 139.6116
41 | Test biologiczny-bibułowy do testowania autoklawów parowych i gazowych (tlenkiem etylenu), pasek bibułowy nasączony testowymi sporami bakterii (Bacillus atrophaeus, Geobacillus stearothermophilus), umieszczony w osłonce z papieru, typu DUO-SPORE, pakowany pojedynczo | szt. | 170 | 922.131
42 | Testy twardości wody (op. 100 szt) | op. | 2 | 369
43 | Test chemiczny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, typ wskaźnika - VI wg ISO 11140-1 lub równoważny, o parametrach 134ºC – 7 min, 121ºC – 20 min, niezawierający metali ciężkich, op. 250 szt. | op. | 11 | 1068.87
44 | Test chemiczny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną typ wskaźnika - V wg ISO 11140-1 lub równoważny, z przesuwalną substancją wskaźnikową, o parametrach 134ºC – 3,5 min, 121ºC – 15 min, niezawierający metali ciężkich, op. 100 szt. | op. | 11 | 493.845
45 | Urządzenie do kontroli wsadu sterylizacyjnego typu PCD w kształcie tuby, w kolorze niebieskim lub zielonym, możliwość umieszczenia testu biologicznego i chemicznego | szt. | 4 | 3628.8
46 | Wielowarstwowa mata dekontaminacyjna, rozm. 60x115 cm, ilość listków w macie: 40szt., kolor: niebieski, op. 6 szt. | op. | 1 | 669.6
47 | Wielowarstwowa mata dekontaminacyjna, rozm. 90x115 cm, ilość listków w macie: 30szt., kolor: niebieski, op. 5 szt. | op. | 1 | 604.8
48 | Sterylne patyczki bawełniane do czyszczenia optyki; końcówka o szerokości 5-7 mm, wykonana w 100% z waty bawełnianej, nawinięta na drewniany patyczek o długości 15-16 cm; op. a'100 szt. | op. | 7 | 139.104
49 | Adapter do pomiaru CO2 w wydychanym powietrzu, w strumieniu głównym, jednorazowego użytku. | szt. | 90 | 9136.8
50 | Rękawice foliowe, jałowe - pakowane pojedynczo, uniwersalny kształt pasujący na lewą i prawą dłoń, rozmiar: S, M, L, (op. 100 szt.) | op. | 5 | 345.6
51 | Sonda Millera Abotta (nr: 14, 16, 18), jednorazowego użytku | szt. | 2 | 540
52 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną. W zestawie: • komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml wyskalowana co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do 2000 ml • mechaniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła, w zakresie 5cm - 40 cm H2O • wskaźnik pływakowy pokazujący prawidłowe działanie drenażu • zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia • automatyczny zawór uwalniający ciśnienia dodatnie • samouszczelniający bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu na tylnej ścianie zestawu • dren łączący półprzezroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym • wysokość do 25 cm umożliwiająca wsunięcie zestawu pod łóżko pacjenta • kwadratowa podstawa gwarantująca stabilność, umożliwiająca postawienie zestawu na podłodze •uchwyt do wygodnego przenoszenia i powieszenia zestawu przy łóżku pacjenta | szt. | 20 | 4212
| Razem |  |  | 106836.4019
Pozycja | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Wartość brutto
Pakiet II
1 | Pęseta stomatologiczna ze stali nierdzewnej, dł. 15 lub 16cm | szt. | 10 | 113.4
2 | Nakładacz ze stali nierdzewnej, płaski, sztywny, elastyczny | szt. | 10 | 87.48
3 | Zgłębnik stomatologiczny ze stali nierdzewnej (kąt prosty i kąt rozwarty) | szt. | 20 | 198.72
4 | Uchwyt do lusterek uniwersalny i 6-kątny | szt. | 10 | 110.16
5 | Lusterko stomatologiczne rodowane nr 4, (op. 12 szt.) | op. | 10 | 815.4
6 | Tacka stomatologiczna jednorazowa mała (op. 100 szt.) | op. | 20 | 381.3
7 | Kleszcze meissnera średnie (nr 2) | szt. | 2 | 216
8 | Kleszcze meissnera korzeniowe wąskie (nr 1) | szt. | 2 | 259.2
9 | Kleszcze berteny do trzonowców prawe | szt. | 2 | 108
10 | Kleszcze berteny do trzonowców lewe | szt. | 2 | 108
11 | Kleszcze berteny korzeniowe dolne | szt. | 2 | 108
12 | Odgryzacz kostny | szt. | 1 | 60.48
13 | Wiertła stomatologiczne na turbinę stalowe różyczki małe, (op. 5 szt.) | op. | 10 | 567
14 | Wiertła stomatologiczne na turbinę stalowe różyczki średnie, (op. 5 szt.) | op. | 10 | 567
15 | Wiertła stomatologiczne na turbinę stalowe różyczki duże, (op. 5 szt.) | op. | 2 | 113.4
16 | Wiertła diamentowe na turbinę kuleczki małe, op. 5szt | op. | 15 | 518.4
17 | Wiertła diamentowe na turbinę kuleczki średnie, op. 5szt | op. | 15 | 518.4
18 | Wiertła diamentowe na turbinę kuleczki duże, (op. 5 szt.) | op. | 6 | 207.36
19 | Wiertła diamentowe na turbinę przedłużone kulki małe, (op. 5 szt.) | op. | 10 | 540
20 | Wiertła diamentowe na turbinę przedłużone kulki średnie, (op. 5 szt.) | op. | 10 | 540
21 | Wiertła diamentowe na turbinę płomyki, długie, cienkie (op. 5 szt.) | op. | 8 | 319.68
22 | Wiertła na mikrosilnik diamentowe płomyki, (op. 5 szt.) | op. | 5 | 199.8
23 | Wiertła na mikrosilnik diamentowe walce, (op. 5 szt.) | op. | 5 | 199.8
24 | Wiertła na mikrosilnik diamentowe stożki odwrócone, (op. 5 szt.) | op. | 2 | 79.92
25 | Wiertła na mikrosilnik stalowe różyczki małe, (op. 5 szt.) | op. | 10 | 453.6
26 | Wiertła na mikrosilnik stalowe różyczki średnie, (op. 5 szt.) | op. | 10 | 453.6
27 | Wiertła na mikrosilnik stalowe różyczki przedłużone średnie, (op. 6 szt.) | op. | 10 | 453.6
28 | Wiertła na mikrosilnik stalowe różyczki duże (op. 5 szt.) | op. | 10 | 558.36
29 | Gumki do polerowania kompozytów | szt. | 40 | 267.84
30 | Krążki do polerowania kompozytów typu sof-lex żółte, (op. 50 szt.) | op. | 6 | 401.76
31 | Krążki do polerowania kompozytów typu sof-lex pomarańczowe, (op. 50 szt.) | op. | 6 | 401.76
32 | Krążki do polerowania kompozytów typu sof-lex czerwone, (op. 50 szt.) | op. | 6 | 401.76
33 | Krążki do polerowania kompozytów typu sof-lex czarne, (op. 50 szt.) | op. | 5 | 334.8
34 | Krążki do polerowania kompozytów typu opti-disc, (op. 100 szt.) | op. | 10 | 816.48
35 | Kamienie arkansas białe na turbinę - kulki | szt. | 10 | 86.1
36 | Kamienie arkansas białe na turbinę - płomyki | szt. | 6 | 51.66
37 | Upychadła kulkowe średnie | szt. | 6 | 45.36
38 | Upychadła do amalgamatu ze stali nierdzewnej, średnie | szt. | 6 | 87.48
39 | Ślinociągi-jednorazowe, (op. 100 szt.) | op. | 40 | 354.24
40 | Wkłady do tumby, (op. 50 szt.) | op. | 100 | 507.6
41 | Nitka retrakcyjna, dziana, bawełniana, o łańcuszkowym splocie nr 000/244cm (czarna) | szt. | 2 | 117.936
42 | Olej do końcówek stomatologicznych pana spray plus | szt. | 15 | 1158.3
43 | Koncówka na turbinę NSK z przyciskiem, typu pana air – model: PA-SU typ złącza M4 i typu pana-max model: PAX-SU M4 | szt. | 2 | 1954.8
44 | Końcówka na mikrosilnik NSK z przyciskiem model: FPB-E | szt. | 2 | 1263.6
45 | Nożyki do skalera ultradźwiękowego NSK VARIOS 350, typu scaling | szt. | 6 | 1211.76
46 | Dźwignia prosta Beina tępa | szt. | 2 | 43.2
47 | Dźwignia boczna (odgięta) prawa | szt. | 2 | 43.2
48 | Dźwignia boczna (odgięta) lewa | szt. | 2 | 43.2
49 | Kirety stomatologiczne | szt. | 2 | 49.68
50 | Paski metalowe na rolce | szt. | 40 | 64.8
51 | Paski metalowe do formówek profilowane na trzonowce, (op. 30 szt.) | op. | 10 | 129.6
52 | Paski metalowe do formówek profilowane na przedtrzonowce, (op. 30 szt.) | op. | 10 | 129.6
53 | Paski z dziurkami do formówek typu Ivory na przedtrzonowce (op. 30 szt.) | op. | 5 | 64.8
54 | Paski z dziurkami do formówek typu Ivory na trzonowce (op. 30 szt.) | op. | 5 | 64.8
55 | Paski ścierne metalowe szerokość 4mm, (op. 12 szt.) | op. | 5 | 108
56 | Paski tłoczone do formówek na przedtrzonowce nr 21/22/28, grubość 0,045 mm (op. 30 szt.) | op. | 10 | 286.2
57 | Paski tłoczone do formówek na trzonowce nr 25/26/27, grubość 0,045 mm (op. 30 szt.) | op. | 5 | 143.1
58 | Taśma poliestrowa gładka na krązku 8mm | szt. | 5 | 124.2
59 | Formówki celuloidowe – asortyment nr od 1 do 6, (op. 208 szt.) | op. | 2 | 49.2
60 | Kształtka (formówka) pierścieniowa typu Nystrom | szt. | 2 | 51.84
61 | Kształtka (formówka) pierścieniowa typu Mifam | szt. | 2 | 49.68
62 | Kształtki (formówki) poliestrowe asortyment nr od 1 do 6, (op. 80 szt.) | op. | 2 | 49.2
63 | Kształtka (formówka) metalowa typu Ivory | szt. | 2 | 55.08
64 | Trzymadełka do krążków sof-lex | szt. | 2 | 48.6
65 | Kliny międzyzębowe asortyment, (op. 100 szt.) | op. | 2 | 112.32
66 | Kliny miedzyzębowe różowe, (op. 200 szt.) | op. | 2 | 138.24
67 | Ograniczniki (stopery) do narzędzi kanałowych, (op. 100 szt.) | op. | 2 | 34.56
68 | Aplikatory do żywic, (op. 100 szt.) | op. | 15 | 186.3
69 | Płytki petriego małe 60x15mm | szt. | 5 | 46.125
70 | Sączki papierowe, asortyment nr od 15 do 40, (op. 200 szt.) | op. | 5 | 62.1
71 | Sączki papierowe nr 25, (op. 200 szt.) | op. | 5 | 62.1
72 | Sączki papierowe nr 30, (op. 200 szt.) | op. | 5 | 62.1
73 | Sączki papierowe, asortyment nr od 45 do 80, (op. 200 szt.) | op. | 6 | 74.52
74 | Ćwieki gutaperkowe, asortyment nr od 15 do 40, (op. 120 szt.) | op. | 5 | 67.5
75 | Ćwieki gutaperkowe nr 20, (op. 120 szt.) | op. | 5 | 67.5
76 | Ćwieki gutaperkowe nr 25, (op. 120 szt.) | op. | 5 | 67.5
77 | Ćwieki gutaperkowe nr 30, (op. 120 szt.) | op. | 5 | 67.5
78 | Ćwieki gutaperkowe, asortyment nr od 45 do 80, (op. 120 szt.) | op. | 6 | 81
79 | Igły lentulo asortyment nr od 15 do 40, (op. 4 szt.) | op. | 2 | 64.8
80 | Igły lentulo nr 25 (czerwone), (op. 4 szt.) | op. | 2 | 64.8
81 | Miazgociągi asortyment nr od 15 do 40, (op. 10 szt.) | op. | 2 | 36.72
82 | Miazgociągi nr 10 (fioletowe), (op. 10 szt.) | op. | 2 | 36.72
83 | Miazgociągi nr 15 (białe), (op. 10 szt.) | op. | 2 | 36.72
84 | Miazgociągi nr 20 (żółte), (op. 10 szt.) | op. | 2 | 36.72
85 | Miazgociągi nr 25, (op. 10 szt.) | op. | 4 | 73.44
86 | Miazgociągi nr 30, (op. 10 szt.) | op. | 2 | 36.72
87 | Miazgociągi nr 35, (op. 10 szt.) | op. | 2 | 36.72
88 | Pilniki typu k ręczne nr 10 (k-file), dł. 25, 28 i 31, (op. 6 szt.) | op. | 10 | 253.8
89 | Pilniki typu k ręczne nr 15 (k-file), dł. 25, 28 i 31, (op. 6 szt.) | op. | 5 | 126.9
90 | Pilniki typu k ręczne (k-flex), asortyment nr od 15 do 40, dł. 25mm/dł. 31mm (op. 6 szt.) | op. | 6 | 152.28
91 | Pilniki typu k ręczne, asortyment od nr 45 do 80, dł. 31, (op. 6 szt.) | op. | 6 | 152.28
92 | Pilniki typu S ręczne nr 15, (op. 6 szt.) | op. | 4 | 101.52
93 | Pilniki typu S ręczne nr 25, (op. 6 szt.) | op. | 4 | 101.52
94 | Pilniki typu S ręczne nr 30, (op. 6 szt.) | op. | 2 | 50.76
95 | Pilniki typu h ręczne, asortyment od nr 15 do 40, dł. 25, (op. 6 szt.) | op. | 6 | 152.28
96 | Pilniki typu C-Pilot File, dł. 25 mm, asortyment nr od 6-10, (op. 6 szt.) | op. | 12 | 648
97 | Poszerzacze typu PEESO, rozmiar: 1, 2, 3 (op. 6 szt.) | op. | 4 | 177.12
98 | Poszerzacze typu GATES asortyment nr od 15 do 40, (op. 6 szt.) | op. | 2 | 88.56
99 | Poszerzacze mechaniczne typu K, asortyment nr od 15 do 40 (op. 6 szt.) | op. | 4 | 138.24
100 | Serwetki stomatologiczne składne (śliniaki) typu DRY-BACK, (op. 500 szt.) | op. | 5 | 288.9
101 | Łyżki protetyczne do wycisków (asortyment) do braków częściowych: góra - rozm. nr 2 | szt. | 2 | 43.2
102 | Łyżki protetyczne do wycisków (asortyment) do braków częściowych: dół - rozm. nr 2 | szt. | 2 | 43.2
103 | Kalka artykulacyjna prosta, (op. 12 szt.) | op. | 6 | 113.4
104 | Kalka artykulacyjna podkówka, (op. 6 szt.) | op. | 5 | 159.3
105 | Palnik protetyczny | szt. | 1 | 107.01
106 | Jednorazowe pokrowce na zagłówek, (op. 50 szt.) | op. | 3 | 46.008
107 | Przyłbica ochronna komfort | szt. | 19 | 845.994
108 | Folie antystatyczne relax light do przyłbicy comfort light, (op. 4 szt.) | op. | 1 | 17.28
109 | Miska do alginatów | szt. | 1 | 15.99
110 | Łopatka do mieszania alginatu plastikowa | szt. | 1 | 7.236
111 | Szczoteczki metalowe do czyszczenia wierteł | szt. | 2 | 17.958
112 | Szczoteczki nylonowe do mikrosilników | szt. | 40 | 224.64
113 | Wałeczki bawełniane (rozmiar 1/2/3) 300g, (op. 600 szt.) | op. | 2 | 30.78
114 | Prostnica na mikrosilnik NSK TYP:EX-VI | szt. | 1 | 655.776
115 | Nożyczki chirurgiczne ze stali nierdzewnej 14,5cm proste lub wygięte | szt. | 14 | 237.384
116 | Woreczki strunowe z dodatkową kieszenią typu Kangur na wyciski, rozmiar: 160x220+160x200 mm (op. a'100 szt.) | op. | 4 | 206.64
117 | Luksator stomatologiczny / dźwignia luksująca, szer. 4 mm | szt. | 4 | 140.4
118 | Luksator stomatologiczny prosty, dźwignia korzeniowa 5mm+3mm do korzeni zębów górnych | szt. | 4 | 140.4
119 | Płytka szklana do rozrabiania cementów 140x70mm | szt. | 2 | 22.14
120 | Bloczki papierowe do zarabiania materiałów | szt. | 2 | 19.44
121 | Igły do aplikacji kompozytu 0.9mm, (op. 100 szt.) | op. | 1 | 21.6
| Razem |  |  | 27017.937
Pozycja | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Wartość brutto
Pakiet III
1 | Hemostatyczny filc kolagenowy złożony z naturalnych, wchłanialnych włókien kolagenowych pochodzenia bydlęcego. Powinien posiadać możliwość przycinania do potrzebnych rozmiarów i stosowania jako materiału nośnego dla antybiotyków lub środków krzepnięcia. Wskazany do miejscowej hemostazy przy krwawieniu kapilarnym, krwawieniu z narządów miąższowych i sączących się krwotoków. Okres wchłaniania ok 3 tygodni, rozmiar 5x8cm. | szt. | 420 | 8391.6
2 | Zestaw do implantacji siatek wyposażony w: 1x Fartuch rozmiar XL 2x Fartuch rozmiar L 1x Serweta 149 x 180 cm, samoprzylepna 1x Chusta do przykrycia 149 x 180 cm, dół z paskiem samoprzylepnym 2x Chusta z paskiem klejącym, 75 x 90 cm 1x Plaster 9 x 15 cm 1x Powłoka na stół mayo 80 x 144 cm 1x Miska 27,9 x 24,7 x 5,1cm, niebieska 1x Chusta 140 x 150 cm do przykrycia 1x Miska 150 ml, przezroczysta 4x Gazik rozmiar pięści 1x kleszczyki do gazików wygięte 1x Worek 30 x 42 cm 1x nić jednowłóknowa, poliamidowa, niewchłanialna USP 3/0 75cm, igła odwrotnie tnąca 24mm | szt. | 100 | 10281.6
3 | Zestaw do implantacji siatek wyposażony w: 1x Fartuch rozmiar XL 2x Fartuch rozmiar L 1x Serweta 149 x 180 cm, samoprzylepna 1x Chusta do przykrycia 149 x 180 cm, dół z paskiem samoprzylepnym 2x Chusta z paskiem klejącym, 75 x 90 cm 1x Plaster 9 x 15 cm 10x Kompres 10 x 10 cm, 16 warstw, z nitką rentgenowską 1x Powłoka na stół mayo 80 x 144 cm 1x Miska 27,9 x 24,7 x 5,1cm, niebieska 1x Skalpel fig.11 1x nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna w 56-70 dni, powlekana, USP 3/0, 70cm, igła okrągła 1/2 koła 30mm 1x nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna w 56-70 dni, powlekana, USP 2/0, 70cm, igła okrągła 1/2 koła 30mm 1x nić z polipropylenu z polietylenem USP 2/0 75cm, igła okrągła 1/2 koła 30mm 1x nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna po ok 42 dniach, powlekana, niebarwiona, USP 4/0, 70cm, igła kosmetyczna odwrotnie tnąca 19mm 1x siatka polipropylenowa, niewchłanialna, biała z niebieskimi pasami wzmacniającymi o większej grubości nici w splocie (grubości nici w splocie siatki: 0,123mm nić biała i 0,15 mm nić niebieska), waga 60 g/m2, grubość 0,53 mm, wielkość porów 1.5 mm, rozmiar 10x15 cm 1x Chusta 140 x 150 cm do przykrycia 1x Miska 150 ml, przezroczysta 4x Gazik rozmiar pięści 1x kleszczyki do gazików wygięte 1x Worek 30 x 42 cm | szt. | 200 | 38901.6
4 | Zestaw do implantacji siatek wyposażony w: 1x Fartuch rozmiar XL 2x Fartuch rozmiar L 1x Serweta 149 x 180 cm, samoprzylepna 1x Chusta do przykrycia 149 x 180 cm, dół z paskiem samoprzylepnym 2x Chusta z paskiem klejącym, 75 x 90 cm 1x Plaster 9 x 15 cm 2x Plaster 9 x 10 cm 10x Kompres 10 x 10 cm, 16 warstw, z nitką rentgenowską 1x Skalpel 1x Powłoka na stół mayo 80 x 144 cm 1x Miska 27,9 x 24,7 x 5,1cm, niebieska 1x nić monofilamentowa, poliamidowa, niewchłanialna USP 3/0 75cm, igła odwrotnie tnąca 24mm 1x nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna w 56-70 dni, USP 3/0, 70cm, igła okrągła 1/2 koła 26mm 1x nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna w 56-70 dni, USP 1, 70cm, igła haczykowata, zaostrzona, wzmocniona 30mm 1x siatka polipropylenowa, niewchłanialna, z niebieskimi pasami o gramaturze 60 g/m2, rozmiar 10x15 cm 1x Chusta 140 x 150 cm do przykrycia 1x Miska 150 ml, przezroczysta 4x Gazik rozmiar pięści 1x kleszczyki do gazików wygięte 1x Worek 30 x 42 cm | szt. | 100 | 17308.08
5 | Bezostrzowy optyczny trokar z karbowaną kaniulą, z redukcją 5-15mm do wyboru 100mm – 150mm op. 6 szt. | op. | 10 | 7560
6 | Bezostrzowy optyczny trokar z karbowaną kaniulą, z redukcją 5-12mm do wyboru 100mm – 150mm op. 6 szt. | op. | 10 | 7560
7 | Zestaw drenażowy 2-butlowy jednorazowego użytku zawierający w komplecie zestaw drenów z regulacją podciśnienia oraz posiadający komorę na wydzielinę o pojemności minimalnej 3000 ml pełniącej równocześnie funkcję zastawki podwodnej oraz komorę regulacji siły ssania o regulacji podciśnienia w zakresie 0-25 cm H2O, dający możliwość wykorzystania jako drenażu czynnego i biernego | zestaw | 20 | 2160
8 | Narzędzie dedykowane do mocowania siatek - zarówno do procedur laparoskopowych i „ na otwarto". Ładunki wchłanialne, zbudowane z PLA (poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Ładunki całkowicie wchłaniające się po 12 miesiącach. Narzędzie posiadające na rękojeści wskaźnik zużycia ładunków, jednorazowe i sterylne. |  |  | 0
| a) Narzędzie zawierające 15 ładunków | szt. | 20 | 17064
| b) Narzędzie zawierające 30 ładunków | szt. | 20 | 19450.8
| Razem |  |  | 128677.68
| Razem |  |  | 262532.0189